*Приложение № 1 к запросу*

*о предоставлении коммерческих предложений*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Система пожарной сигнализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Основание |  | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** | | | IV кв. 2022 г. | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Сметная стоимость** | | 9 666,07 | (659,14) | тыс.руб. | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | *в том числе:* |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | **строительных работ** | 13,78 | (0,95) | тыс.руб. | |  | Средства на оплату труда рабочих | | | |  | | |  | | | 2 697,23 | | (64,53) | | тыс.руб. | |
|  | **монтажных работ** | 6 125,62 | (279,06) | тыс.руб. | |  | Нормативные затраты труда рабочих | | | |  | | |  | | | 6 089,97 | | | | чел.час. | |
|  | **оборудования** | 1 350,33 | (255,74) | тыс.руб. | |  | Нормативные затраты труда машинистов | | | | | | | |  | | 54,68 | | | | чел.час. | |
|  | **прочих затрат** | 1 524,95 | (36,48) | тыс.руб. | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | | Количество | | | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | | | | | | | Индексы | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | | | на единицу | | | коэффициенты | | всего | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| **Раздел 1. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРм10-08-001-02** | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей** | | | **Шт.** | |  |  | **15** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=1+11+3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 117,70 | | | 1,35 | | 2 383,43 | | 41,8 | | 99 627,37 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 12,53 | | |  | | 187,95 | | 7,92 | | 1 488,56 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 11,7 | 1,35 | 236,925 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 130,23 | | |  | | 2 571,38 | |  | | 101 115,93 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 2 383,43 | |  | | 99 627,37 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 2 145,09 | |  | | 89 664,63 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 1 096,38 | |  | | 45 828,59 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **5 812,85** | |  | | **236 609,15** | |
| **2 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М** | | | **Шт.** | |  |  | **1** | | | **9 881,16** | | |  | | **1 871,43** | | **5,28** | | **9 881,16** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=11375,52\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **1 871,43** | |  | | **9 881,16** | |
| **3 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ** | | | **Шт.** | |  |  | **11** | | | **3 300,81** | | |  | | **6 876,69** | | **5,28** | | **36 308,91** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=3800\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **6 876,69** | |  | | **36 308,91** | |
| **4 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ** | | | **Шт.** | |  |  | **3** | | | **3 965,31** | | |  | | **2 253,02** | | **5,28** | | **11 895,93** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=4565\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **2 253,02** | |  | | **11 895,93** | |
| **5** | **ФЕРм10-08-003-04** | **Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник)** | | | **Шт.** | |  |  | **2** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 34,63 | | | 1,35 | | 93,50 | | 41,8 | | 3 908,30 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 3,87 | | |  | | 7,74 | | 7,92 | | 61,30 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 3,6 | 1,35 | 9,72 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 38,50 | | |  | | 101,24 | |  | | 3 969,60 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 93,50 | |  | | 3 908,30 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 84,15 | |  | | 3 517,47 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 43,01 | |  | | 1 797,82 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **228,40** | |  | | **9 284,89** | |
| **6 О** | **ФССЦ-61.1.04.03-1002** | **Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, корпус IP20** | | | **Шт.** | |  |  | **2** | | | **486,96** | | |  | | **973,92** | | **5,28** | | **5 142,30** | |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **973,92** | |  | | **5 142,30** | |
| **7** | **ФЕРм10-02-016-06** | **Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания** | | | **Шт.** | |  |  | **1** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 103,14 | | | 1,35 | | 139,24 | | 41,8 | | 5 820,23 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  |  |  | | | 36,00 | | | 1,35 | | 48,60 | | 13,05 | | 634,23 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  | |  |  |  | | | 4,02 | | | 1,35 | | 5,43 | | 41,8 | | 226,97 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 48,16 | | |  | | 48,16 | | 7,92 | | 381,43 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 9,3 | 1,35 | 12,555 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,4 | 1,35 | 0,54 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 187,30 | | |  | | 236,00 | |  | | 6 835,89 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 144,67 | |  | | 6 047,20 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 130,20 | |  | | 5 442,48 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 66,55 | |  | | 2 781,71 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **432,75** | |  | | **15 060,08** | |
| **8 О** | **ФССЦ-61.2.06.01-0011** | **Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet"** | | | **Шт.** | |  |  | **1** | | | **386,30** | | |  | | **386,30** | | **5,28** | | **2 039,66** | |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **386,30** | |  | | **2 039,66** | |
| **В т.ч. 70 шт. ЗИП** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **ФЕРм10-08-002-02** | **Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении** | | | **Шт.** | |  |  | **682** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=752-70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 16,16 | | | 1,35 | | 14 878,51 | | 41,8 | | 621 921,72 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 3,08 | | |  | | 2 100,56 | | 7,92 | | 16 636,44 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 1,68 | 1,35 | 1546,776 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 19,24 | | |  | | 16 979,07 | |  | | 638 558,16 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 14 878,51 | |  | | 621 921,72 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 13 390,66 | |  | | 559 729,55 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 6 844,11 | |  | | 286 083,99 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **37 213,84** | |  | | **1 484 371,70** | |
| **10 О** | **ФССЦ-61.2.02.01-0070** | **Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-34ПА (ДИП-34ПА)** | | | **10 шт.** | |  |  | **75,2** | | | **934,41** | | |  | | **70 267,63** | | **5,28** | | **371 013,09** | |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=752 / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **70 267,63** | |  | | **371 013,09** | |
| **В т.ч. 3 шт. ЗИП** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **ФЕРм10-08-002-04** | **Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей** | | | **Шт.** | |  |  | **22** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=25-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 8,08 | | | 1,35 | | 239,98 | | 41,8 | | 10 031,16 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 1,88 | | |  | | 41,36 | | 7,92 | | 327,57 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 0,84 | 1,35 | 24,948 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 9,96 | | |  | | 281,34 | |  | | 10 358,73 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 239,98 | |  | | 10 031,16 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 215,98 | |  | | 9 028,04 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 110,39 | |  | | 4 614,33 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **607,71** | |  | | **24 001,10** | |
| **12 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ** | | | **Шт.** | |  |  | **25** | | | **712,28** | | |  | | **3 372,54** | | **5,28** | | **17 807,00** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=820\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **3 372,54** | |  | | **17 807,00** | |
| **13** | **ФЕРм10-04-101-15** | **Транспарант световой (табло)** | | | **Шт.** | |  |  | **46** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=22+12+12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 19,24 | | | 1,35 | | 1 194,80 | | 41,8 | | 49 942,64 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 2,41 | | |  | | 110,86 | | 7,92 | | 878,01 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 2 | 1,35 | 124,2 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 21,65 | | |  | | 1 305,66 | |  | | 50 820,65 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 1 194,80 | |  | | 49 942,64 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | | | % | | 95 |  | 95 | | |  | | |  | | 1 135,06 | |  | | 47 445,51 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | | | % | | 53 |  | 53 | | |  | | |  | | 633,24 | |  | | 26 469,60 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **3 073,96** | |  | | **124 735,76** | |
| **14 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 24 В «Выход»** | | | **Шт.** | |  |  | **22** | | | **389,15** | | |  | | **1 621,46** | | **5,28** | | **8 561,30** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=448\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **1 621,46** | |  | | **8 561,30** | |
| **15 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 24 В «Стрелка влево»** | | | **Шт.** | |  |  | **12** | | | **389,15** | | |  | | **884,43** | | **5,28** | | **4 669,80** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=448\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **884,43** | |  | | **4 669,80** | |
| **16 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 24 В «Стрелка вправо»** | | | **Шт.** | |  |  | **12** | | | **389,15** | | |  | | **884,43** | | **5,28** | | **4 669,80** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=448\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **884,43** | |  | | **4 669,80** | |
| **17** | **ФЕРм10-04-101-07** | **Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении** | | | **Шт.** | |  |  | **81** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=80+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 18,14 | | | 1,35 | | 1 983,61 | | 41,8 | | 82 914,90 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 12,63 | | |  | | 1 023,03 | | 7,92 | | 8 102,40 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 2 | 1,35 | 218,7 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 30,77 | | |  | | 3 006,64 | |  | | 91 017,30 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 1 983,61 | |  | | 82 914,90 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | | | % | | 95 |  | 95 | | |  | | |  | | 1 884,43 | |  | | 78 769,16 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | | | % | | 53 |  | 53 | | |  | | |  | | 1 051,31 | |  | | 43 944,90 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **5 942,38** | |  | | **213 731,36** | |
| **18 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С106.1** | | | **Шт.** | |  |  | **80** | | | **2 146,43** | | |  | | **32 521,67** | | **5,28** | | **171 714,40** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=2471,04\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **32 521,67** | |  | | **171 714,40** | |
| **19 О** | **ФССЦ-61.2.04.08-0012** | **Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К** | | | **10 шт..** | |  |  | **0,1** | | | **639,60** | | |  | | **63,96** | | **5,28** | | **337,71** | |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=1 / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **63,96** | |  | | **337,71** | |
| **20** | **ФЕРм10-07-001-02** | **Антенна Г-образная** | | | **антенна** | |  |  | **2** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 170,14 | | | 1,35 | | 459,38 | | 41,8 | | 19 202,08 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 994,27 | | |  | | 1 988,54 | | 7,92 | | 15 749,24 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 18,1 | 1,35 | 48,87 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 1 164,41 | | |  | | 2 447,92 | |  | | 34 951,32 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 459,38 | |  | | 19 202,08 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.4 | НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | | | % | | 94 |  | 94 | | |  | | |  | | 431,82 | |  | | 18 049,96 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.4 | СП Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | | | % | | 45 |  | 45 | | |  | | |  | | 206,72 | |  | | 8 640,94 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **3 086,46** | |  | | **61 642,22** | |
| **21 О** | **ТЦ\_61.1.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Штыревая УКВ антенна 433... 435 МГц с кронштейном** | | | **Шт.** | |  |  | **2** | | | **3 175,72** | | |  | | **1 202,92** | | **5,28** | | **6 351,44** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=3656\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **1 202,92** | |  | | **6 351,44** | |
| **22** | **ТЦ\_20.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Кронштейн Г-образный для антенн, д. 22 мм** | | | **шт.** | |  |  | **2** | | | **618,10** | | |  | | **156,09** | | **7,92** | | **1 236,20** | |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=706\*1,03\*1,02/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **156,09** | |  | | **1 236,20** | |
| **23** | **ФССЦ-01.7.15.02-0035** | **Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х50 мм** | | | **100 шт.** | |  |  | **0,06** | | | **112,00** | | |  | | **6,72** | | **7,92** | | **53,22** | |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **6,72** | |  | | **53,22** | |
| **24** | **ФЕРм10-08-003-05** | **Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении** | | | **Шт.** | |  |  | **2** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 55,41 | | | 1,35 | | 149,61 | | 41,8 | | 6 253,70 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 4,30 | | |  | | 8,60 | | 7,92 | | 68,11 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 5,76 | 1,35 | 15,552 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 59,71 | | |  | | 158,21 | |  | | 6 321,81 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 149,61 | |  | | 6 253,70 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 134,65 | |  | | 5 628,33 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 68,82 | |  | | 2 876,70 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **361,68** | |  | | **14 826,84** | |
| **25 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Считыватель-2 исп.00** | | | **Шт.** | |  |  | **2** | | | **525,52** | | |  | | **199,06** | | **5,28** | | **1 051,04** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=605\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **199,06** | |  | | **1 051,04** | |
| **26** | **ФЕРм10-08-001-06** | **Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей** | | | **Шт.** | |  |  | **1** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 48,29 | | | 1,35 | | 65,19 | | 41,8 | | 2 724,94 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 6,34 | | |  | | 6,34 | | 7,92 | | 50,21 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 4,8 | 1,35 | 6,48 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 54,63 | | |  | | 71,53 | |  | | 2 775,15 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 65,19 | |  | | 2 724,94 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 58,67 | |  | | 2 452,45 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 29,99 | |  | | 1 253,47 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **160,19** | |  | | **6 481,07** | |
| **27 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Блок индикации С2000-БКИ с клавиатурой** | | | **Шт.** | |  |  | **1** | | | **6 275,88** | | |  | | **1 188,61** | | **5,28** | | **6 275,88** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=7225\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **1 188,61** | |  | | **6 275,88** | |
| **28** | **ФЕРм10-08-002-01** | **Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении** | | | **Шт.** | |  |  | **2** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 8,08 | | | 1,35 | | 21,82 | | 41,8 | | 912,08 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 1,28 | | |  | | 2,56 | | 7,92 | | 20,28 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 0,84 | 1,35 | 2,268 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 9,36 | | |  | | 24,38 | |  | | 932,36 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 21,82 | |  | | 912,08 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 19,64 | |  | | 820,87 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 10,04 | |  | | 419,56 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **54,06** | |  | | **2 172,79** | |
| **29 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДПМ-1** | | | **Шт.** | |  |  | **2** | | | **1 734,66** | | |  | | **657,07** | | **5,28** | | **3 469,32** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=1997\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **657,07** | |  | | **3 469,32** | |
| **30** | **ФЕРм08-02-390-01** | **Короба пластмассовые: шириной до 40 мм** | | | **100 м** | |  |  | **11** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=1100 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 154,92 | | | 1,35 | | 2 300,56 | | 41,8 | | 96 163,41 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  |  |  | | | 0,31 | | | 1,35 | | 4,60 | | 13,05 | | 60,03 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  | |  |  |  | | | 0,14 | | | 1,35 | | 2,08 | | 41,8 | | 86,94 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 51,53 | | |  | | 566,83 | | 7,92 | | 4 489,29 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 16,29 | 1,35 | 241,9065 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,01 | 1,35 | 0,1485 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 206,76 | | |  | | 2 871,99 | |  | | 100 712,73 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 2 302,64 | |  | | 96 250,35 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 |  | 97 | | |  | | |  | | 2 233,56 | |  | | 93 362,84 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 |  | 51 | | |  | | |  | | 1 174,35 | |  | | 49 087,68 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **6 279,90** | |  | | **243 163,25** | |
| **31** | **ФССЦ-20.2.05.04-0025** | **Кабель-канал (короб) 25х16 мм** | | | **м** | |  |  | **1100** | | | **1,71** | | |  | | **1 881,00** | | **7,92** | | **14 897,52** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **1 881,00** | |  | | **14 897,52** | |
| **32** | **ФЕРм08-02-390-03** | **Короба пластмассовые: шириной до 120 мм** | | | **100 м** | |  |  | **9** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=900 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 193,34 | | | 1,35 | | 2 349,08 | | 41,8 | | 98 191,54 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  |  |  | | | 0,31 | | | 1,35 | | 3,77 | | 13,05 | | 49,20 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  | |  |  |  | | | 0,14 | | | 1,35 | | 1,70 | | 41,8 | | 71,06 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 93,27 | | |  | | 839,43 | | 7,92 | | 6 648,29 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 20,33 | 1,35 | 247,0095 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,01 | 1,35 | 0,1215 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 286,92 | | |  | | 3 192,28 | |  | | 104 889,03 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 2 350,78 | |  | | 98 262,60 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 |  | 97 | | |  | | |  | | 2 280,26 | |  | | 95 314,72 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 |  | 51 | | |  | | |  | | 1 198,90 | |  | | 50 113,93 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **6 671,44** | |  | | **250 317,68** | |
| **33** | **ФССЦ-20.2.05.04-0034** | **Кабель-канал (короб) 100х60 мм** | | | **м** | |  |  | **900** | | | **13,60** | | |  | | **12 240,00** | | **7,92** | | **96 940,80** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **12 240,00** | |  | | **96 940,80** | |
| **34** | **ФЕРм08-02-409-09** | **Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола** | | | **100 м** | |  |  | **6** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=600 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 139,54 | | | 1,35 | | 1 130,27 | | 41,8 | | 47 245,29 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 16,79 | | |  | | 100,74 | | 7,92 | | 797,86 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 15,2 | 1,35 | 123,12 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 156,33 | | |  | | 1 231,01 | |  | | 48 043,15 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 1 130,27 | |  | | 47 245,29 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 |  | 97 | | |  | | |  | | 1 096,36 | |  | | 45 827,93 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 |  | 51 | | |  | | |  | | 576,44 | |  | | 24 095,10 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **2 903,81** | |  | | **117 966,18** | |
| **35** | **ФССЦ-24.3.01.02-0042** | **Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм** | | | **м** | |  |  | **600** | | | **5,06** | | |  | | **3 036,00** | | **7,92** | | **24 045,12** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **3 036,00** | |  | | **24 045,12** | |
| **36** | **ФССЦ-01.7.15.10-0059** | **Скобы металлические, монтажные, двухлапковые СД для крепления труб и кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 22 мм, вид климатического исполнения У2, Т2, размер 52,0х9,0х20,0х74,0 мм** | | | **10 шт.** | |  |  | **220** | | | **6,66** | | |  | | **1 465,20** | | **7,92** | | **11 604,38** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=2200 / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **1 465,20** | |  | | **11 604,38** | |
| **Перевозка отработанного материала** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **38** | **ТЦ\_20.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Держатель ДМОУ-1К, 37х46** | | | **шт.** | |  |  | **4600** | | | **9,81** | | |  | | **5 697,73** | | **7,92** | | **45 126,00** | |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=11,2\*1,03\*1,02/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **5 697,73** | |  | | **45 126,00** | |
| **39** | **ФЕРм10-08-019-01** | **Коробка ответвительная на стене** | | | **Шт.** | |  |  | **30** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 4,88 | | | 1,35 | | 197,64 | | 41,8 | | 8 261,35 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 0,41 | | |  | | 12,30 | | 7,92 | | 97,42 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 0,5 | 1,35 | 20,25 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 5,29 | | |  | | 209,94 | |  | | 8 358,77 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 197,64 | |  | | 8 261,35 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 177,88 | |  | | 7 435,22 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 90,91 | |  | | 3 800,22 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **478,73** | |  | | **19 594,21** | |
| **40** | **ТЦ\_20.5.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Коробка монтажная металлическая КМОМ с керамическими клеммами КМОМ (4к х 2.5мм) 75х75х37 /Р31** | | | **шт.** | |  |  | **30** | | | **535,81** | | |  | | **2 029,58** | | **7,92** | | **16 074,30** | |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=612\*1,03\*1,02/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **2 029,58** | |  | | **16 074,30** | |
| **41** | **ТЦ\_01.7.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Дюбель металлический 5х30мм ПожТехКабель PTK-Accessories д. 5х30 мм** | | | **шт.** | |  |  | **5500** | | | **5,21** | | |  | | **3 618,06** | | **7,92** | | **28 655,00** | |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=5,95\*1,03\*1,02/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **3 618,06** | |  | | **28 655,00** | |
| **42** | **ТЦ\_01.7.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Саморез 3,5х35 мм ПожТехКабель PTK-Accessories, 3.5х35 мм** | | | **шт.** | |  |  | **5500** | | | **1,08** | | |  | | **750,00** | | **7,92** | | **5 940,00** | |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=1,23\*1,03\*1,02/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **750,00** | |  | | **5 940,00** | |
| **43** | **ФЕРм08-02-148-01** | **Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг** | | | **100 м** | |  |  | **85,8** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=(8300+150+130) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 93,25 | | | 1,35 | | 10 801,15 | | 41,8 | | 451 488,07 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  |  |  | | | 46,25 | | | 1,35 | | 5 357,14 | | 13,05 | | 69 910,68 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  | |  |  |  | | | 5,02 | | | 1,35 | | 581,47 | | 41,8 | | 24 305,45 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 37,03 | | |  | | 3 177,17 | | 7,92 | | 25 163,19 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 9,92 | 1,35 | 1149,0336 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,4 | 1,35 | 46,332 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 176,53 | | |  | | 19 335,46 | |  | | 546 561,94 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 11 382,62 | |  | | 475 793,52 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 |  | 97 | | |  | | |  | | 11 041,14 | |  | | 461 519,71 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 |  | 51 | | |  | | |  | | 5 805,14 | |  | | 242 654,70 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **36 181,74** | |  | | **1 250 736,35** | |
| **44** | **ТЦ\_21.1.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Кабель сигнальный огнестойкий KПCнг(A)-FRLS 1х2х0. 75** | | | **м** | |  |  | **8300** | | | **94,55** | | |  | | **99 086,49** | | **7,92** | | **784 765,00** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=108\*1,03\*1,02/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **99 086,49** | |  | | **784 765,00** | |
| **45** | **ТЦ\_21.1.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Кабель KYHPC-BHГ-FRLSLТХ 4х2,5** | | | **м** | |  |  | **150** | | | **632,11** | | |  | | **11 971,78** | | **7,92** | | **94 816,50** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=722\*1,03\*1,02/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **11 971,78** | |  | | **94 816,50** | |
| **46** | **ТЦ\_21.1.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Кабель коаксиальный, RG-8X, 50 Ом, CCS/ А// А** | | | **м** | |  |  | **130** | | | **43,78** | | |  | | **718,61** | | **7,92** | | **5 691,40** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=50\*1,03\*1,02/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **718,61** | |  | | **5 691,40** | |
| **47** | **ФЕРм11-04-028-01** | **Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.** | | | **Шт.** | |  |  | **4** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 2,07 | | | 1,35 | | 11,18 | | 41,8 | | 467,32 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 0,04 | | |  | | 0,16 | | 7,92 | | 1,27 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 0,22 | 1,35 | 1,188 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 2,11 | | |  | | 11,34 | |  | | 468,59 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 11,18 | |  | | 467,32 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 10,06 | |  | | 420,59 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 5,14 | |  | | 214,97 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **26,54** | |  | | **1 104,15** | |
| **48** | **ТЦ\_22.1.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Разъем F штекер RG-8X** | | | **шт.** | |  |  | **4** | | | **21,89** | | |  | | **11,06** | | **7,92** | | **87,56** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=25\*1,03\*1,02/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **11,06** | |  | | **87,56** | |
| **49** | **ФЕРм08-01-121-01** | **Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1** | | | **Шт.** | |  |  | **6** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 19,82 | | | 1,35 | | 160,54 | | 41,8 | | 6 710,57 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 20,65 | | |  | | 123,90 | | 7,92 | | 981,29 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 2,06 | 1,35 | 16,686 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 40,47 | | |  | | 284,44 | |  | | 7 691,86 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 160,54 | |  | | 6 710,57 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 |  | 97 | | |  | | |  | | 155,72 | |  | | 6 509,25 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 |  | 51 | | |  | | |  | | 81,88 | |  | | 3 422,39 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **522,04** | |  | | **17 623,50** | |
| **50 О** | **ТЦ\_62.4.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Аккумуляторная батарея 12В, 18Ач** | | | **Шт.** | |  |  | **6** | | | **2 662,36** | | |  | | **3 025,41** | | **5,28** | | **15 974,16** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=3065\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **3 025,41** | |  | | **15 974,16** | |
| **51** | **ФЕР46-03-013-47** | **Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм** | | | **100 отверстий** | |  |  | **0,75** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 69,43 | | | 1,35 | | 70,30 | | 41,8 | | 2 938,54 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 8,14 | 1,35 | 8,24175 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 69,43 | | |  | | 70,30 | |  | | 2 938,54 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 70,30 | |  | | 2 938,54 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | | 103 |  | 103 | | |  | | |  | | 72,41 | |  | | 3 026,70 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | | 59 |  | 59 | | |  | | |  | | 41,48 | |  | | 1 733,74 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **184,19** | |  | | **7 698,98** | |
| **52** | **ФССЦ-23.7.01.03-0004** | **Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 32 мм** | | | **м** | |  |  | **25** | | | **30,72** | | |  | | **768,00** | | **7,92** | | **6 082,56** | |
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **768,00** | |  | | **6 082,56** | |
| **53** | **ФЕРм08-02-155-01** | **Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой** | | | **Шт.** | |  |  | **75** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 3,57 | | | 1,35 | | 361,46 | | 41,8 | | 15 109,03 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 15,07 | | |  | | 1 130,25 | | 7,92 | | 8 951,58 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 0,38 | 1,35 | 38,475 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 18,64 | | |  | | 1 491,71 | |  | | 24 060,61 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 361,46 | |  | | 15 109,03 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 |  | 97 | | |  | | |  | | 350,62 | |  | | 14 655,76 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 |  | 51 | | |  | | |  | | 184,34 | |  | | 7 705,61 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **2 026,67** | |  | | **46 421,98** | |
| **54** | **ФССЦ-01.7.07.29-0221** | **Состав уплотнительный** | | | **кг** | |  |  | **-54** | | | **16,70** | | |  | | **-901,80** | | **7,92** | | **-7 142,26** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **-901,80** | |  | | **-7 142,26** | |
| **55** | **ТЦ\_01.7.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Герметик огнестойкий** | | | **шт.** | |  |  | **5** | | | **884,26** | | |  | | **558,24** | | **7,92** | | **4 421,30** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=1010\*1,03\*1,02/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **558,24** | |  | | **4 421,30** | |
| **56** | **ФЕРм10-01-039-06** | **Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки** | | | **Шт.** | |  |  | **34** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 17,06 | | | 1,35 | | 783,05 | | 41,8 | | 32 731,49 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 0,34 | | |  | | 11,56 | | 7,92 | | 91,56 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 2 | 1,35 | 91,8 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 17,40 | | |  | | 794,61 | |  | | 32 823,05 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 783,05 | |  | | 32 731,49 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 704,75 | |  | | 29 458,34 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 360,20 | |  | | 15 056,49 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **1 859,56** | |  | | **77 337,88** | |
| **57 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Модуль подключения нагрузки МПН** | | | **Шт.** | |  |  | **34** | | | **62,33** | | |  | | **401,37** | | **5,28** | | **2 119,22** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=71,76\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **401,37** | |  | | **2 119,22** | |
| **58** | **ФЕРм10-01-039-06** | **Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки** | | | **Шт.** | |  |  | **4** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 17,06 | | | 1,35 | | 92,12 | | 41,8 | | 3 850,62 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 0,34 | | |  | | 1,36 | | 7,92 | | 10,77 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 2 | 1,35 | 10,8 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 17,40 | | |  | | 93,48 | |  | | 3 861,39 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 92,12 | |  | | 3 850,62 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 82,91 | |  | | 3 465,56 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 42,38 | |  | | 1 771,29 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **218,77** | |  | | **9 098,24** | |
| **59 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Устройство коммутационное УК-ВК/04** | | | **Шт.** | |  |  | **4** | | | **1 185,68** | | |  | | **898,24** | | **5,28** | | **4 742,72** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=1365\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **898,24** | |  | | **4 742,72** | |
| **60** | **ФЕРм08-03-572-04** | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм** | | | **Шт.** | |  |  | **2** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 30,65 | | | 1,35 | | 82,76 | | 41,8 | | 3 459,37 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  |  |  | | | 55,10 | | | 1,35 | | 148,77 | | 13,05 | | 1 941,45 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  | |  |  |  | | | 6,53 | | | 1,35 | | 17,63 | | 41,8 | | 736,93 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 293,15 | | |  | | 586,30 | | 7,92 | | 4 643,50 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 3,09 | 1,35 | 8,343 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,52 | 1,35 | 1,404 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 378,90 | | |  | | 817,83 | |  | | 10 044,32 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 100,39 | |  | | 4 196,30 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 |  | 97 | | |  | | |  | | 97,38 | |  | | 4 070,41 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 |  | 51 | | |  | | |  | | 51,20 | |  | | 2 140,11 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **966,41** | |  | | **16 254,84** | |
| **61** | **ФССЦ-20.4.04.03-0007** | **Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30** | | | **Шт.** | |  |  | **2** | | | **587,01** | | |  | | **1 174,02** | | **7,92** | | **9 298,24** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **1 174,02** | |  | | **9 298,24** | |
| **62** | **ФЕРм08-03-572-03** | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм** | | | **Шт.** | |  |  | **3** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 20,44 | | | 1,35 | | 82,78 | | 41,8 | | 3 460,20 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  |  |  | | | 21,65 | | | 1,35 | | 87,68 | | 13,05 | | 1 144,22 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  | |  |  |  | | | 2,26 | | | 1,35 | | 9,15 | | 41,8 | | 382,47 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 176,90 | | |  | | 530,70 | | 7,92 | | 4 203,14 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 2,06 | 1,35 | 8,343 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,18 | 1,35 | 0,729 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 218,99 | | |  | | 701,16 | |  | | 8 807,56 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 91,93 | |  | | 3 842,67 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 |  | 97 | | |  | | |  | | 89,17 | |  | | 3 727,39 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 |  | 51 | | |  | | |  | | 46,88 | |  | | 1 959,76 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **837,21** | |  | | **14 494,71** | |
| **63 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Блок речевого оповещения Рупор 300** | | | **Шт.** | |  |  | **3** | | | **38 337,13** | | |  | | **21 782,46** | | **5,28** | | **115 011,39** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=44135\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **21 782,46** | |  | | **115 011,39** | |
| **64** | **ФЕРм10-08-001-13** | **Устройства промежуточные на количество лучей: 1** | | | **Шт.** | |  |  | **24** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 12,25 | | | 1,35 | | 396,90 | | 41,8 | | 16 590,42 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 3,44 | | |  | | 82,56 | | 7,92 | | 653,88 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 1,2 | 1,35 | 38,88 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 15,69 | | |  | | 479,46 | |  | | 17 244,30 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 396,90 | |  | | 16 590,42 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 357,21 | |  | | 14 931,38 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 182,57 | |  | | 7 631,59 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **1 019,24** | |  | | **39 807,27** | |
| **65 О** | **ФССЦ-61.2.07.02-0051** | **Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, размер не более 56х38х20 мм** | | | **Шт.** | |  |  | **24** | | | **68,82** | | |  | | **1 651,68** | | **5,28** | | **8 720,87** | |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **1 651,68** | |  | | **8 720,87** | |
| **66** | **ФЕРм10-06-068-16** | **Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)** | | | **сетевой элемент** | |  |  | **1** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 295,80 | | | 1,35 | | 399,33 | | 41,8 | | 16 691,99 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 5,92 | | |  | | 5,92 | | 7,92 | | 46,89 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 20 | 1,35 | 27 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 301,72 | | |  | | 405,25 | |  | | 16 738,88 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 399,33 | |  | | 16 691,99 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 359,40 | |  | | 15 022,79 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 183,69 | |  | | 7 678,32 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **948,34** | |  | | **39 439,99** | |
| **67 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Программное обеспечение Оперативная задача «Орион Про» исп. 1024** | | | **Шт.** | |  |  | **1** | | | **310 039,56** | | |  | | **58 719,61** | | **5,28** | | **310 039,56** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=356928\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **58 719,61** | |  | | **310 039,56** | |
| **68** | **ФЕРм10-04-100-06** | **Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг** | | | **Шт.** | |  |  | **2** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=1+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 67,34 | | | 1,35 | | 181,82 | | 41,8 | | 7 600,08 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 183,22 | | |  | | 366,44 | | 7,92 | | 2 902,20 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 7 | 1,35 | 18,9 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 250,56 | | |  | | 548,26 | |  | | 10 502,28 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 181,82 | |  | | 7 600,08 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | | | % | | 95 |  | 95 | | |  | | |  | | 172,73 | |  | | 7 220,08 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | | | % | | 53 |  | 53 | | |  | | |  | | 96,36 | |  | | 4 028,04 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **817,35** | |  | | **21 750,40** | |
| **69 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Моноблок DELL Inspiron 5400, 23.8”, Intel Core i7 1165G7, 16ГБ, 1000ГБ, 256ГБ SSD, NVIDIA GeForce MX330 – 2048 Мб, Windows 10 Professional, серебристый (5400-2515)** | | | **Шт.** | |  |  | **1** | | | **125 082,33** | | |  | | **23 689,84** | | **5,28** | | **125 082,33** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=143999\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **23 689,84** | |  | | **125 082,33** | |
| **70 О** | **ТЦ\_61.2.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Струйное МФУ А3 Canon PIXMA TS9540** | | | **Шт.** | |  |  | **1** | | | **51 249,37** | | |  | | **9 706,32** | | **5,28** | | **51 249,37** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=59000\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **9 706,32** | |  | | **51 249,37** | |
| **71** | **ФЕРм10-02-016-06** | **Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания** | | | **Шт.** | |  |  | **10** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=1+6+3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 103,14 | | | 1,35 | | 1 392,39 | | 41,8 | | 58 201,90 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  |  |  | | | 36,00 | | | 1,35 | | 486,00 | | 13,05 | | 6 342,30 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  | |  |  |  | | | 4,02 | | | 1,35 | | 54,27 | | 41,8 | | 2 268,49 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 48,16 | | |  | | 481,60 | | 7,92 | | 3 814,27 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 9,3 | 1,35 | 125,55 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,4 | 1,35 | 5,4 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 187,30 | | |  | | 2 359,99 | |  | | 68 358,47 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 1 446,66 | |  | | 60 470,39 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 1 301,99 | |  | | 54 423,35 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 665,46 | |  | | 27 816,38 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **4 327,44** | |  | | **150 598,20** | |
| **72 О** | **ТЦ\_62.4.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Блок бесперебойного питания Powercom RPT-700AP** | | | **Шт.** | |  |  | **1** | | | **2 953,35** | | |  | | **559,35** | | **5,28** | | **2 953,35** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=3400\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **559,35** | |  | | **2 953,35** | |
| **73 О** | **ТЦ\_61.1.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Преобразователь интерфейсов С2000-USB** | | | **Шт.** | |  |  | **6** | | | **2 064,74** | | |  | | **2 346,30** | | **5,28** | | **12 388,44** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=2377\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **2 346,30** | |  | | **12 388,44** | |
| **74 О** | **ФССЦ-62.4.02.02-0007** | **Блок источника резервного питания: БИРП-24/4,0** | | | **Шт.** | |  |  | **3** | | | **1 434,55** | | |  | | **4 303,65** | | **5,28** | | **22 723,27** | |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **4 303,65** | |  | | **22 723,27** | |
| **75** | **ФЕРм08-01-121-01** | **Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1** | | | **Шт.** | |  |  | **6** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 19,82 | | | 1,35 | | 160,54 | | 41,8 | | 6 710,57 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 20,65 | | |  | | 123,90 | | 7,92 | | 981,29 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 2,06 | 1,35 | 16,686 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 40,47 | | |  | | 284,44 | |  | | 7 691,86 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 160,54 | |  | | 6 710,57 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 |  | 97 | | |  | | |  | | 155,72 | |  | | 6 509,25 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 |  | 51 | | |  | | |  | | 81,88 | |  | | 3 422,39 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **522,04** | |  | | **17 623,50** | |
| **76 О** | **ФССЦ-62.4.01.01-0007** | **Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 26 А/ч** | | | **Шт.** | |  |  | **6** | | | **331,13** | | |  | | **1 986,78** | | **5,28** | | **10 490,20** | |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **1 986,78** | |  | | **10 490,20** | |
| **77** | **ФЕРм10-08-001-06** | **Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей** | | | **Шт.** | |  |  | **2** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 48,29 | | | 1,35 | | 130,38 | | 41,8 | | 5 449,88 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 6,34 | | |  | | 12,68 | | 7,92 | | 100,43 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 4,8 | 1,35 | 12,96 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 54,63 | | |  | | 143,06 | |  | | 5 550,31 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 130,38 | |  | | 5 449,88 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 117,34 | |  | | 4 904,89 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 59,97 | |  | | 2 506,94 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **320,37** | |  | | **12 962,14** | |
| **78 О** | **ТЦ\_62.4.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Коммутатор неуправляемый Allied Telesis AT-FS710/16-50** | | | **Шт.** | |  |  | **1** | | | **3 473,66** | | |  | | **657,89** | | **5,28** | | **3 473,66** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=3999\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **657,89** | |  | | **3 473,66** | |
| **79 О** | **ТЦ\_62.4.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Концентратор USB 3.0 Orico M3H10-SV** | | | **Шт.** | |  |  | **1** | | | **4 169,44** | | |  | | **789,67** | | **5,28** | | **4 169,44** | |
|  |  | (Оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=4800\*1,03\*1,012/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **789,67** | |  | | **4 169,44** | |
| **80** | **ФЕРм11-04-028-01** | **Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.** | | | **Шт.** | |  |  | **40** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 2,07 | | | 1,35 | | 111,78 | | 41,8 | | 4 672,40 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 0,04 | | |  | | 1,60 | | 7,92 | | 12,67 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 0,22 | 1,35 | 11,88 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 2,11 | | |  | | 113,38 | |  | | 4 685,07 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 111,78 | |  | | 4 672,40 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 100,60 | |  | | 4 205,16 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 51,42 | |  | | 2 149,30 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **265,40** | |  | | **11 039,53** | |
| **81** | **ТЦ\_22.1.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Патч-корд USB 3.0, 1м** | | | **шт.** | |  |  | **5** | | | **437,75** | | |  | | **276,36** | | **7,92** | | **2 188,75** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=500\*1,03\*1,02/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **276,36** | |  | | **2 188,75** | |
| **82** | **ТЦ\_22.1.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Патч-корд USB 3.0, 10м** | | | **шт.** | |  |  | **5** | | | **437,75** | | |  | | **276,36** | | **7,92** | | **2 188,75** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=500\*1,03\*1,02/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **276,36** | |  | | **2 188,75** | |
| **83** | **ТЦ\_22.1.00.00\_77\_7716928917\_28.02.2023\_01** | **Патч-корд UTP кат. 5е, 4х2х0,52, 2м** | | | **шт.** | |  |  | **10** | | | **437,75** | | |  | | **552,71** | | **7,92** | | **4 377,50** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=500\*1,03\*1,02/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **552,71** | |  | | **4 377,50** | |
|  |  | **Итого по разделу 1 Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | **525 467,39** | |  | |  | |
| **Раздел 2. Пусконаладочные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **84** | **ФЕРп02-01-002-09** | **Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80** | | | **система** | |  |  | **1** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 9 559,51 | | | 1,35 | | 12 905,34 | | 41,8 | | 539 443,21 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 646 | 1,35 | 872,1 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 9 559,51 | | |  | | 12 905,34 | |  | | 539 443,21 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 12 905,34 | |  | | 539 443,21 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | 74 |  | 74 | | |  | | |  | | 9 549,95 | |  | | 399 187,98 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | 36 |  | 36 | | |  | | |  | | 4 645,92 | |  | | 194 199,56 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **27 101,21** | |  | | **1 132 830,75** | |
| **85** | **ФЕРп02-01-002-10** | **Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09** | | | **канал** | |  |  | **29** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 114,10 | | | 1,35 | | 4 467,02 | | 41,8 | | 186 721,44 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 7,71 | 1,35 | 301,8465 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 114,10 | | |  | | 4 467,02 | |  | | 186 721,44 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 4 467,02 | |  | | 186 721,44 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | 74 |  | 74 | | |  | | |  | | 3 305,59 | |  | | 138 173,87 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | 36 |  | 36 | | |  | | |  | | 1 608,13 | |  | | 67 219,72 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **9 380,74** | |  | | **392 115,03** | |
|  |  | **Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы** | | | | | | | | | | | | | | | **36 481,95** | |  | |  | |
| **Раздел 3. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **86** | **ФЕРм10-08-001-02** | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (Демонтаж)** | | | **Шт.** | |  |  | **2** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 117,70 | | | 0,405 | | 95,34 | | 41,8 | | 3 985,21 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 12,53 | | | 0 | | 0,00 | | 7,92 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 11,7 | 0,405 | 9,477 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 130,23 | | |  | | 95,34 | |  | | 3 985,21 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 95,34 | |  | | 3 985,21 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 85,81 | |  | | 3 586,69 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 43,86 | |  | | 1 833,20 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **225,01** | |  | | **9 405,10** | |
| **87** | **ФЕРм10-08-001-01** | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (Демонтаж)** | | | **Шт.** | |  |  | **2** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 72,43 | | | 0,405 | | 58,67 | | 41,8 | | 2 452,41 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 8,88 | | | 0 | | 0,00 | | 7,92 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 7,2 | 0,405 | 5,832 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 81,31 | | |  | | 58,67 | |  | | 2 452,41 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 58,67 | |  | | 2 452,41 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 52,80 | |  | | 2 207,17 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 26,99 | |  | | 1 128,11 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **138,46** | |  | | **5 787,69** | |
| **88** | **ФЕРм10-08-002-02** | **Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Демонтаж)** | | | **Шт.** | |  |  | **600** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 16,16 | | | 0,405 | | 3 926,88 | | 41,8 | | 164 143,58 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 3,08 | | | 0 | | 0,00 | | 7,92 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 1,68 | 0,405 | 408,24 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 19,24 | | |  | | 3 926,88 | |  | | 164 143,58 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 3 926,88 | |  | | 164 143,58 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 3 534,19 | |  | | 147 729,22 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 1 806,36 | |  | | 75 506,05 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **9 267,43** | |  | | **387 378,85** | |
| **89** | **ФЕРм10-08-002-04** | **Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Демонтаж)** | | | **Шт.** | |  |  | **19** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 8,08 | | | 0,405 | | 62,18 | | 41,8 | | 2 599,12 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 1,88 | | | 0 | | 0,00 | | 7,92 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 0,84 | 0,405 | 6,4638 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 9,96 | | |  | | 62,18 | |  | | 2 599,12 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 62,18 | |  | | 2 599,12 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 |  | 90 | | |  | | |  | | 55,96 | |  | | 2 339,21 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 |  | 46 | | |  | | |  | | 28,60 | |  | | 1 195,60 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **146,74** | |  | | **6 133,93** | |
| **90** | **ФЕРм10-04-101-07** | **Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Демонтаж)** | | | **Шт.** | |  |  | **11** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 18,14 | | | 0,405 | | 80,81 | | 41,8 | | 3 377,86 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 12,63 | | | 0 | | 0,00 | | 7,92 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 2 | 0,405 | 8,91 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 30,77 | | |  | | 80,81 | |  | | 3 377,86 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 80,81 | |  | | 3 377,86 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | | | % | | 95 |  | 95 | | |  | | |  | | 76,77 | |  | | 3 208,97 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | | | % | | 53 |  | 53 | | |  | | |  | | 42,83 | |  | | 1 790,27 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **200,41** | |  | | **8 377,10** | |
| **91** | **ФЕРм10-04-101-15** | **Транспарант световой (табло) (Демонтаж)** | | | **Шт.** | |  |  | **12** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 19,24 | | | 0,405 | | 93,51 | | 41,8 | | 3 908,72 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 2,41 | | | 0 | | 0,00 | | 7,92 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 2 | 0,405 | 9,72 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 21,65 | | |  | | 93,51 | |  | | 3 908,72 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 93,51 | |  | | 3 908,72 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | | | % | | 95 |  | 95 | | |  | | |  | | 88,83 | |  | | 3 713,28 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | | | % | | 53 |  | 53 | | |  | | |  | | 49,56 | |  | | 2 071,62 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **231,90** | |  | | **9 693,62** | |
| **92** | **ФЕРм08-01-121-01** | **Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 (Демонтаж)** | | | **Шт.** | |  |  | **4** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  |  |  | | | 19,82 | | | 0,405 | | 32,11 | | 41,8 | | 1 342,20 | |
|  | 4 | М | | |  | |  |  |  | | | 20,65 | | | 0 | | 0,00 | | 7,92 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 2,06 | 0,405 | 3,3372 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  |  |  | | | 40,47 | | |  | | 32,11 | |  | | 1 342,20 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 32,11 | |  | | 1 342,20 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 |  | 97 | | |  | | |  | | 31,15 | |  | | 1 301,93 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 |  | 51 | | |  | | |  | | 16,38 | |  | | 684,52 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | **79,64** | |  | | **3 328,65** | |
|  |  | **Итого по разделу 3 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | **10 289,59** | |  | |  | |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | 229 716,83 | |  | | 4 037 011,20 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | 64 526,96 | |  | | 2 697 226,91 | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | 6 136,56 | |  | | 80 082,11 | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | 671,73 | |  | | 28 078,31 | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | 159 053,31 | |  | | 1 259 702,18 | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | 952,19 | |  | | 13 781,54 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | 70,30 | |  | | 2 938,54 | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | 768,00 | |  | | 6 082,56 | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | 72,41 | |  | | 3 026,70 | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | 41,48 | |  | | 1 733,74 | |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | 279 061,08 | |  | | 6 125 621,18 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | 47 084,30 | |  | | 1 968 123,72 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | 6 136,56 | |  | | 80 082,11 | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | | | 671,73 | |  | | 28 078,31 | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | 158 285,31 | |  | | 1 253 619,62 | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | 44 440,66 | |  | | 1 857 619,54 | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | 23 114,25 | |  | | 966 176,19 | |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | 255 743,71 | |  | | 1 350 326,72 | |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | 176 109,79 | |  | | 929 859,62 | |
|  |  | Инженерное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | 79 633,92 | |  | | 420 467,10 | |
|  |  | Прочие затраты | | | | | | | | | | | | | | | 36 481,95 | |  | | 1 524 945,78 | |
|  |  | Пусконаладочные работы | | | | | | | | | | | | | | | 36 481,95 | |  | | 1 524 945,78 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | 17 372,36 | |  | | 726 164,65 | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | 12 855,54 | |  | | 537 361,85 | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | 6 254,05 | |  | | 261 419,28 | |
|  |  | **Итого** | | | | | | | | | | | | | | | **572 238,93** | |  | | **9 014 675,22** | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | 65 198,69 | |  | | 2 725 305,22 | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | 57 368,61 | |  | | 2 398 008,09 | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | 29 409,78 | |  | | 1 229 329,21 | |
|  |  | Компенсация НДС при УСН БЦ: (159053,31+(6136,56-671,73)+57368,61\*0,1712+29409,78\*0,15)\*0,2+255743,71\*0,2 ТЦ: (1259702,18+(80082,11-28078,31)+2398008,09\*0,1712+1229329,21\*0,15)\*0,2+1350326,72\*0,2 | | | | | | | | | | | | | | | 86 898,96 | |  | | 651 394,21 | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | | **659 137,89** | |  | | **9 666 069,43** | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | | | | | | | | | | | | | | | 125 703,07 | |  | | 995 568,26 | |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | | | | | | | | | | | | | | | 176 109,79 | |  | | 929 859,62 | |