1 этаж

Приложение 12.1 Схема расположения блоков

# 1/3 1/2

## 12000

1/1

# 1 2/1

2 3/1

3

## 36000

4/1

# 4 5/1

5 6/1 6 7

## 6000

6000

## 3400

2600

## 3400

2600

## 3400

2600

## 3400

2600

## 3400

2600

## 2950

3050

-.800

0.000

-0.020

# А

А/1

№103

Лестничный марш

## +0.010

№108

### 50L

2000

2000

Стол

Стол

№121

Wheaton

БМБ-II-

Wheaton R2P 2.0

"Ламинар-С"

-1,8

№17

Стол

Класс Е

+5Pa х10

Стол

### 50L

№121-4

ВШП

Класс С

+25Pa х20

№121-5

№121-3

ВШП

Класс D

+15Pa х20

№28

№122-1

ВШП

# А

А/1

н/к

+0.030 0Pa х10

№101

Входной коридор н/к

0Pa х10

№102

Пункт охраны н/к

0Pa х10

№108-1

ВШО

Класс Е

+5Pa х20

№104

ВШМ

Класс Е

+5Pa х20

Коридор Класс Е

+5Pa х10

Finn-Aqua 6612 COA43145

№121-1

ВШМ

Класс D

+15Pa х20

№120

Коридор передачи

№121-2

ВШМ

Класс С

+25Pa х20

№120-5

ВШМ

Класс В

+35Pa х30

№121-6

ВШМ

Культивирование клеток Неинфекционная зона

Класс С

Memmert ICP 450

+35Pa х20

DF48-7

DF48-7

Haier HYC-610

ВШП

Класс С

+25Pa х20

Весовая пл.

DFE 810-7

№122

Бокс сведения

1330TW

Palletank 200l

№122-2

ВШП

Класс B

+35Pa х20

Palletank for mixing 200L

Класс С

+25Pa х20

№122-3

ВШП

Класс B

+35Pa х20

Haier HYC-610

№122-4

ВШМ

Класс D

+15Pa х20

№123

Коридор

Класс Е

+5Pa х10

№124

Коридор н\к

0Pa х10

№111

Склад сырья

№117

9000

9000

ВШМ

Класс D

+15Pa х20

стерильных материалов Класс B

+40Pa х20

Lytzen CF/1110 T20101033

Класс В

+35Pa х30

Labconco

№131-5

ВШМ

Класс С

№120-6

№127-2

ВШМ

Класс С

№122-7

ВШМ

Класс B

+40Pa х30

Класс B

+45Pa х30

№122-6

ВШМ

Класс В

+35Pa х30

Labconco 3461023

№122-5

ВШМ

Класс С

+25Pa х30

№125

№107

Склад сырья Класс Е

20000

+5Pa х10

№109

Холодильная камера, (2-8°)С

Класс Е

+5Pa х10

№118а Тех. зона

Eppendorf Eppendorf

CryoCube CryoCube

F570h F570h

Finn-Aqua 91215 COA43240

20000

### 1000L

1000L

3461023 -30Pa х30

№131-6

Eppendorf CryoCube F570h

Memmert ICP 260

ВШМ

Класс С

ВШМ

Класс B

+30Pa х30

№127-1

ВШМ

Класс С

-30Pa х30

### 1000L

1000L

DFE 810-7

Коридор ГЭД н\к

0Pa х10

# А/2

№106

Электрощитовая

Класс Е

+5Pa х10

№112

Уборочный инвентарь Класс Е

0Pa х10

№115

№118

Помещение подготовки посуды и материалов

Класс Е

+5Pa х20

Memmert ICP 260

№120-3

DFE 810-7

ВШП

Шкаф

Labconco 3461023

DF 28-7/SS

№131

Заражение, концентрация и очистка

Инфекционная зона Класс С

-40Pa х20

-40Pa х20

DF 28-7/SS

№127

Заражение, концентрация и очистка

Инфекционная зона

Класс C

№127-5

ВШП

Класс С

-35Pa х20

№127-4

ВШП

Класс D

+15Pa х20

№126-2

Eppendorf CryoCube F570h

ВШМ

Класс Е

+5Pa х30

№126-3

ВШМ

А/2

№113

9000

Уборочный инвентарь Класс D

+15Pa х10

Класс Е

+5Pa х10

№120-1

ВШП

Класс D

+15Pa х20

№120-2

ВШП

Класс C

+25Pa х20

Класс В

+35Pa х20

№120-4

ВШП

Класс В

+35Pa х20

Haier

DFE 810-7

-30Pa х15

№132-3

ВШМ

Palletank 500l

Palletank 500l

№131-7

ВШМ №130-2

Labconco 3461023

Palletank 500l

Palletank 500l

-30Pa х15

№128-4

Haier

HYC-610

№128-1

ВШП

Класс В

-20Pa х30

№127-6

ВШП

Класс С

-35Pa х20

№128-2 №128-3

Класс Е 0Pa х30

№126-4

ВШМ

Класс D

-30Pa х20

Лестничный марш н/к

0Pa х10

№116

ВШП

Класс D

+15Pa х20

№131-1

ВШП

Класс D

+15Pa х15

№131-2

ВШП

Класс С

-40Pa х20

HYC-610

№132-1

ВШП

Класс В

-20Pa х30

BF 720

№132

Инактивация

AB2-6S1

Класс В

-40Pa х30

Класс С ВШМ Haier

-40Pa х30 Класс С HYCD-282

DFE 810-7

-40Pa х30

Labconco 3441023

№130

Лаборатория

Инфекционная зона

Labconco 3441023

ВШМ

Класс В

-40Pa х30

BF 720

№128

AB2-6S1

ВШП

Класс В

-30Pa х20

ВШП

Класс С

9000

-20Pa х15

Haier

HYC-610

№131-3

Инфекционная зона

Класс С

Инактивация

Haier

Haier

№175

№108

Коридор Класс Е

+5Pa х10

№108-2

ВШО

Класс Е

+5Pa х20

№114

ВШО

н/к 0Pa х10

№114-1

ВШО

Класс Е

+5Pa х20

№134

Тех.зона Класс Е

+5Pa х20

Finn-Aqua 121818 COA43328

№133

Зона загрузки

автоклава Класс D

-20Pa х20

ВШП

Класс D

-10Pa х15

№131-4

ВШП

Класс С

-40Pa х20

№132-2

Шкаф

ВШП

Класс В

-20Pa х30

Класс B

-10Pa х20

BF 720

№135

ВШО

Класс С

-40Pa х20

№130-1

ВШП

Класс С

-30Pa х30

Стол

-20Pa х20

Стол

№129

Коридор Класс D

-10Pa х15

Шкаф

№127-3

ВШО

Класс С

-40Pa х20

Инфекционная зона Класс В

-10Pa х20

BF 720

Шкаф

№126-1

ВШМ

Класс D

-30Pa х15

№128-5

ВШМ

Класс В

-20Pa х30

HYC-610 HYC-610

№126

Карантинное хранение Класс D

-20Pa х20

Электрощитовая н\к

Haier

Haier

Haier

# А/3

Класс Е

+5Pa х10

№119

Шахта

грузового подъемника

## +0.010

48000

HYC-610 HYC-610 HYC-610

А/3

## 6000

6000

## 6000

6000

## 6000

6000

## 6000

6000

# 1/3 1/2 1/1 2/1


3/1 4/1

# 5/1

6/1 7

Условные обозначения:

* Блок №1



* Блок №2
* Блок №3
* Блок №4
* Блок №5
* Блок №6
* Блок №7
* Блок №10