1 этаж

## Приложение 1.1 Чертеж мобильного комплекса модулей

карантинного хранения, модулей чистых и технических помещений для фармацевтических и микробиологических производств с отдельно стоящими модулями технического назначения

### 6

4760

навес

№100

Зона приемки и распаковки Класс Е

+10Ра х5

№101 а

Техническое помещение н/ к

№103

Лестница

№117

Машинное отделение

### 5

№104

Приемочная Класс Е

4760

+10Ра х5

ГЭД

№101

Цех третичной упаковки от +13С до +16С

Класс Е

+20Ра х10

№115

№116

Вентиляционная камера

Приемочная Класс Е

+10Ра х5

4	№105

Агрегационная

Класс Е

+10Ра х15

№102

Коридор Класс Е

4760

+10Ра х5

№114

Кроссовая Класс Е

+10Ра х20

24240

№106

Санузел Класс Е

+10Ра х5

3	№107

Санузел

Класс Е

+10Ра х5

№108

Тамбур-шлюз Класс Е

2	+10Ра х5

№110

4760

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№111

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№112

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№113

Модуль карантинного хранения минус 20°С

4760

навес

№109

Лестница

### 1

24240

4770

4770

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

2 этаж

## Приложение 1.2 Чертеж мобильного комплекса модулей

карантинного хранения, модулей чистых и технических помещений для фармацевтических и микробиологических производств с отдельно стоящими модулями технического назначения

### 6

4760

№200

Зона приемки и распаковки

Класс Е

+10Ра х5

### 5

№208

4760

Зона хранения забракованного материала

Класс Е

+10Ра х5

№201.3

№202

Архив Класс Е

+10Ра х5

Душевая

№201.2

Туалет

№201.1

Туалет

№201

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№209

Помещение отбора проб Класс С

+30Ра х20

№210

ВШП

Класс D

+20Ра х15

№206

Коридор Класс Е

+10Ра х5

№207

№205

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

№204

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

№203

Кабинет Класс Е

+10Ра х5

Лестница

### 4

Класс D

+20Ра х15

ВШМ

24240

№211

4760

Зона карантина Класс Е

+20Ра х10

№213

Зона хранения упаковочного материала

Класс Е

+10Ра х10

№212

Склад химических реактивов

Класс Е

+10Ра х10

3

№214

Помещение приема пищи Класс Е

+10Ра х5

4760

2

№216

5

ца

№21

Лестни

4760

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№218

№217

Санузел Класс Е

+10Ра х5

Тамбур Класс Е

+10Ра х5

### 1

4770

4770

24240

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

1 этаж

## Приложение 2.1 Схема расположения оборудования

### 6

навес

Подъемник

№101 а

Стол

Техническое помещение н/ к

Стол

№103

Лестница

Щит управления

Щит управления

Щит управления

№117

Щит управления

конденсаторные блоки

установка на крыше

холодильная централь

установка в

машинном отделении

4760

№100

Зона приемки и распаковки Класс Е

+10Ра х5

Машинное отделение

5	Стол

№104

ГЭД

Стол

Стол

№101

Весы

Цех третичной упаковки от +13С до +16С

Класс Е

+20Ра х10

Весы

№115

Стол

Стол

Приемочная

Стол

Приемочная Класс Е

4760

+10Ра х5

Класс Е

+10Ра х5

Стол

№116

Вентиляционная камера

агрегационный аппарат

4	№105

Агрегационная

Класс Е

грегационный аппарат

+10Ра х15

пульт управления холод. камерами

№102

Коридор Класс Е

+10Ра х5

пульт управления

холод. камерами

Стол

Стол

№114

Кроссовая Класс Е

+10Ра х20

а

Чиллер

24240

4760

№106

Санузел Класс Е

+10Ра х5

3	№107

Санузел

Класс Е

+10Ра х5

№108

Тамбур-шлюз Класс Е

2	+10Ра х5

№110

4760

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№111

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№112

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№113

Модуль карантинного хранения минус 20°С

4760

навес

№109

Лестница

### 1

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

24240

4770

4770

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

2 этаж

## Приложение 2.2 Схема расположения оборудования

### 6

4760

№200

Зона приемки и распаковки

Класс Е

+10Ра х5

### 5

Стол

Подъемник

№201.3

Душевая

№201.2

Туалет

№201.1

Туалет

№201

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№202

Архив Класс Е

+10Ра х5

| Стол |  | Стол |
| --- | --- | --- |

№203

Кабинет Класс Е

+10Ра х5

Стол

№206

№204

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

№205

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

№207

Лестница

№208

4760

Зона хранения забракованного материала

Класс Е

+10Ра х5

Ламинар

№209

Стол

№210

Коридор Класс Е

+10Ра х5

Помещение отбора проб Класс С

+30Ра х20

ВШП

Класс D

+20Ра х15

### 4

Класс D

+20Ра х15

ВШМ

24240

№211

4760

Зона карантина Класс Е

+20Ра х10

№213

Зона хранения упаковочного материала

Класс Е

+10Ра х10

### 3

№212

Склад химических реактивов

Класс Е

4760

+10Ра х10

### 2

№215

№216

Санузел Класс Е

+10Ра х5

4760

№218

№217

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№214

Помещение приема пищи Класс Е

+10Ра х5

Лестница

### 1

Тамбур Класс Е

+10Ра х5

4770

4770

24240

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

1 этаж

Приложение 3.1 Чертеж мобильного комплекса модулей

карантинного хранения, модулей чистых и технических помещений для фармацевтических и микробиологических производств с отдельно стоящими модулями технического назначения,

с размерами модулей

### 6

навес

4760

5520

№100

Подъемник

№101 а

1980

Техническое помещение н/ к

№103

Лестница

2000

8000

4000

№117

4431

5400

Машинное отделение

Зона приемки и распаковки Класс Е

+10Ра х5

4922

5387

1660

№101

6951

Весы

2342

2500

1000

8000

### 5

№104

1957

Приемочная Класс Е

4760

+10Ра х5

2421

ГЭД

4200

2421

Цех третичной упаковки от +13С до +16С

Весы

Класс Е

7740

+20Ра х10

№115

№116

Вентиляционная камера

1848

2000	 1000 	5000

Приемочная Класс Е

+10Ра х5

агрегационный 5027 агрегационный

аппарат

8370

4	№105

Агрегационная

Класс Е

аппарат

+10Ра х15

№102

10223

3000

Коридор Класс Е

+10Ра х5

16732

№114

5392

Кроссовая Класс Е

+10Ра х20

2500

3000

# Чиллер

24240

4760

1500   1500

№106

Санузел Класс Е

+10Ра х5

3	№107

Санузел

Класс Е

+10Ра х5

4760

2600

3023

2090

5504

№108

Тамбур-шлюз Класс Е

2	+10Ра х5

№110

5504

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№111

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№112

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№113

11120

Модуль карантинного хранения минус 20°С

4760

навес

4690

710

4802

4810

4590

4790

2513

№109

Лестница

### 1

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

24240

4770

4770

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

2 этаж

6

Приложение 3.2 Чертеж мобильного комплекса модулей

карантинного хранения, модулей чистых и технических помещений для фармацевтических и микробиологических производств с отдельно стоящими модулями технического назначения,

с размерами модулей

4842

4760

4880

№200

Зона приемки и распаковки

Класс Е

+10Ра х5

3816

5

5400

Подъемник

2023

№201.3

Душевая

№201.2

Туалет

№201.1

Туалет

№201

Санузел Класс Е

+10Ра х5

2515

№202

Архив Класс Е

7560

+10Ра х5

9896

2160

17424

4618

№203

Кабинет Класс Е

+10Ра х5

№206

2023

№204

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

2435

№205

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

2342

2500 №207

Лестница

№208

4760

Зона хранения забракованного материала

Класс Е

+10Ра х5

8091

Ламинар

1816

2000

4225	2027

Коридор Класс Е

+10Ра х5

№209

Помещение отбора проб Класс С

+30Ра х20

№210

2560

600

ВШП

Класс D

+20Ра х15

### 4

Класс D

ВШМ

3434

+20Ра х15 1336

5076

2492

6502

2502

2500

24240

5468

№211

4760

Зона карантина Класс Е

+20Ра х10

№213

4805

12407

Зона хранения упаковочного материала

Класс Е

+10Ра х10

8287

3

№212

Склад химических реактивов

Класс Е

+10Ра х10

4760

7002

5982

2420

2806	11504

5400

2

2026

2026

2513

№215

№216

Санузел Класс Е

+10Ра х5

4760

1921

№218

№217

№214

Помещение приема пищи Класс Е

+10Ра х5

1532

6033

Санузел Класс Е

+10Ра х5

00

Лестница

54

### 1

Тамбур Класс Е

14310

+10Ра х54132

4770

4770

24240

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

1 этаж

## Приложение 4.1 Схема расположения оконных и дверных конструкций

ок №1	ок №2

### 6

дв №45

№101 а

Техническое помещение

#### ок №3

дв №11

№103

Лестница

#### ок №29

4760

навес

#### ок №10

дв №1

Подъемник

№100

Зона приемки и распаковки Класс Е

+10Ра х5

н/ к

#### ок №4

№117

Машинное отделение

дв №44

### 5

ГЭД

дв №2

№101

Весы

Цех третичной упаковки от +13С до +16С

Класс Е

+20Ра х10

дв №12

дв №42

№116

Вентиляционная камера

дв №43

Весы

№115

4760

ок №9

№104

Приемочная Класс Е

+10Ра хд5в №3

дв №13Приемочная

Класс Е

+10Ра х5

агрегационный аппарат

дв №14

4	№105

Агрегационная

грегационный аппарат

Класс Е дв №4

дв №10

№102

№114

Кроссовая

Класс Е

ок №30

ок №8

### 3

#### ок №7

+10Ра х15

а

№106

Санузел

Класс Е дв №5

+10Ра х5

дв №6

№107

Санузел Класс Е

+10Ра х5

дв №7

дв №18

дв №17

Коридор Класс Е

4760

+10Ра х5

дв №16

24240

дв №15

+10Ра х20

# Чиллер

4760

ок №6

### 2

№108

Тамбур-шлюз Класс Е

+10Ра х5

№110

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№111

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№112

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№113

Модуль карантинного хранения минус 20°С

дв №8

4760

навес

дв №9

### 1

#### ок №5

№109

Лестница

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

24240

4770

4770

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

2 этаж

## Приложение 4.2 Схема расположения оконных и дверных конструкций

ок №11

### 6

Подъемник

#### ок №12	ок №13

№201.3

Ддувше№ва3я0

#### ок №14

ок №15	ок №16

дв №35

№207

Лестница

4760

ок №28

### 5

№200

Зона приемки и распаковки

Класс Е

+10Ра х5

дв №19

дв №20

№201.2

дв №29

Туалет

дв №28

№201.1

Туалет

№201

Санузел Класс Е

+10Ра х5

дв №27

№202

Архив Класс Е

+10Ра х5

дв №31

№203

Кабинет Класс Е

+10Ра х5

дв №32

№206

№204

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

дв №33

№205

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

дв №34

дв №36

#### ок №17

4760

ок №27

№208

Зона хранения забракованного материала

Класс Е

+10Ра х5

Ламинар

№209

дв №25

№210

дв №26

Коридор Класс Е

+10Ра х5

дв №37

дв №21

дв №22

Помещение отбора проб Класс С

+30Ра х20

ВШП

Класс D

+20Ра х15

### 4

Класс D

+20Ра х15

ВШМ

дв №24

24240

4760

ок №26

№211

Зона карантина Класс Е

+20Ра х10

№213

Зона хранения упаковочного материала

Класс Е

+10Ра х10

#### ок №18

3	дв №23

№212

Склад химических реактивов

Класс Е

+10Ра х10

4760

ок №25

### 2

№216

4760

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№217

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№214

Помещение приема пищи Класс Е

+10Ра х5

ок №19

### 1

#### ок №24

№215

Лестница

дв №38

дв №3№9 2д18в №40

Тамбур Класс Е

+10Ра х5

#### ок №23

дв №41

#### ок №22

#### ок №21

#### ок №20

4770

4770

24240

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

1 этаж

## Приложение 5.1 Схема распределения сетей ГВС и ХВС

### 6

4760

навес

№100

Зона приемки и распаковки Класс Е

+10Ра х5

№101 а

Техническое помещение н/ к

№101

ПК 1

№103

Лестница

№117

Машинное отделение

### 5

№104

Приемочная Класс Е

4760

+10Ра х5

ГЭД

Цех третичной упаковки от +13С до +16С

Класс Е

+20Ра х10

опуск со 2 этажа

∅50

№115

№116

Вентиляционная камера

Приемочная Класс Е

+10Ра х5

### 4

24240

4760

∅20

### 3

№105

Агрегационная Класс Е

+10Ра х15

№106

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№107

Санузел Класс Е

+10Ра х5

ПК 2 Ø Ø50 Ø20

50

20

Ø20

№102

Коридор Класс Е

+10Ра х5

№114

Кроссовая Класс Е

+10Ра х20

4760

Ø50

№110

Модуль карантинного хранения

№111

Модуль карантинного хранения

№112

Модуль карантинного хранения

№113

Модуль карантинного хранения

### 2

ХВС

№108

Тамбур-шлюз Класс Е

+10Ра х5

Ø50

от +2° до +8°С

от +2° до +8°С

от +2° до +8°С

минус 20°С

подключение от

произв.корпуса.

4760

навес

ГВС

подача ∅50

подключение от

произв.корпуса. подача ∅50	1

подъем с

№109

Лестница

подъем с

обратка в

шаровым краномопуск

шаровым краном

произв. корпус

∅32

на 2 эт.

∅50

4770

со 2 эт.

∅32

на 2 эт.

∅50

4770

24240

4770

4770

4770

Условные обозначения:

-Горячее водоснабжение

-Холодное водоснабжение

-Запорная арматура

А	Б	В	Г	Д	Е

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

2 этаж

## Приложение 5.2 Схема распределения сетей ГВС и ХВС

### 6

4760

№200

Зона приемки и распаковки

Класс Е

+10Ра х5

### 5

Ø20 Ø20

20

Ø20 Ø20

№201.3

Душевая

№201.2

Туалет

№201.1

Туалет

№201

Санузел Класс Е

+10Ра х5

ПК 3

№202

Архив Класс Е

+10Ра х5

Ø50

№203

Кабинет Класс Е

+10Ра х5

№206

№204

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

20

№205

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

Ø20 ПК 4

опуск на 1 этаж

∅50

№207

Лестница

№208

4760

Зона хранения забракованного материала

Класс Е

+10Ра х5

Ø

50

№209

№210

Ø20

Коридор Класс Е

20

50

+10Ра х5	Ø

Ø20

Помещение отбора проб Класс С

+30Ра х20

ВШП

Класс D

20

+20Ра х15	Ø

### 4

Класс D

+20Ра х15

ВШМ

24240

№211

4760

Зона карантина Класс Е

+20Ра х10

Ø

50

Ø50

32

Ø

№213

Зона хранения упаковочного материала

Класс Е

+10Ра х10

### 3

№212

Склад химических реактивов

Класс Е

4760

+10Ра х10

2	Ø20

4760

№215

Лестница

Ø50 Ø20

№216

Санузел Класс Е

+10Ра х5

Ø20 №218

Тамбур Класс Е

№217

Санузел Класс Е

+10Ра х5

Ø20

ПК 5

Ø50

№214

Помещение приема пищи Класс Е

+10Ра х5

50 +10Ра х5

### 1

подъем с

1 этажа

∅50

4770

опуск на 1 эт.

∅32

подъем с 1 этажа

∅50

4770

Ø50

24240

4770

4770

4770

Условные обозначения:

А	Б	В	Г	Д	Е

-Горячее водоснабжение

-Холодное водоснабжение

-Запорная арматура

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

1 этаж

## Приложение 6.1 Схема распределения канализации

### 6

4760

навес

№100

Зона приемки и распаковки Класс Е

+10Ра х5

опуск

∅110

короб 200х200

№101 а

Техническое помещение н/ к

существующий канализационный колодец

опуск

∅110

№103

Лестница

№117

Машинное отделение

### 5

№104

Приемочная Класс Е

4760

+10Ра х5

4	№105

Агрегационная

ГЭД

№101

Цех третичной упаковки от +13С до +16С

Класс Е

+20Ра х10

под плитой

Ø110 ∠0,02

короб 200х200

опуск

обшито панелями 200х200

№116

Вентиляционная камера

№115

Приемочная Класс Е

+10Ра х5

№114

Кроссовая

Класс Е

+10Ра х15

24240

4760

опуск

∅110

∅110

№102

Коридор Класс Е

+10Ра х5

Класс Е

+10Ра х20

∅50

№106

Санузел Класс Е

+10Ра х5

3	№107

Санузел

Класс Е

∅+150Р0а х5

4760

опуск

∅110

№108

Тамбур-шлюз Класс Е

2	+10Ра х5

№110

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№111

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№112

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№113

Модуль карантинного хранения минус 20° С

4760

навес

### 1

№109

Лестница

короб 200х200

опуск

∅110

24240

4770

4770

4770

4770

4770

Условные обозначения:

А	Б	В	Г	Д	Е

-Канализация

-Существующий канализационный колодец Ø1000

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

2 этаж

## Приложение 6.2 Схема распределения канализации

### 6

опуск

∅110

№201.3	короб

Душевая 200х200

№207

Лестница

4760

№200

Зона приемки и распаковки

Класс Е

+10Ра х5

### 5

№201.2

∅50

Туалет

№201.1

Туалет

№201

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№202

Архив Класс Е

+10Ра х5

№203

Кабинет Класс Е

+10Ра х5

№206

№204

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

опуск

∅110

№205

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

∅50

№208

4760

Зона хранения забракованного материала

Класс Е

+10Ра х5

### 4

Класс D

+20Ра х15

№209

Помещение отбора проб Класс С

+30Ра х20

ВШМ

№210

ВШП

Класс D

+20Ра х15

∅50

короб 200х200

опуск

∅110

Коридор Класс Е

+10Ра х5

короб

200х200

24240

№211

4760

Зона карантина Класс Е

+20Ра х10

№213

Зона хранения упаковочного материала

Класс Е

+10Ра х10

### 3

№212

Склад химических реактивов

Класс Е

4760

+10Ра х10

### 2

4760

короб 200х200

опуск

∅110	∅50

№216

№217

№214

№215

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№218

Санузел Класс Е

+10Ра х5

Помещение приема пищи

Класс Е

+10Ра х5

Лестница

### 1

Тамбур Класс Е

+10Ра х5

4770

4770

24240

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

Условные обозначения:

-Канализация

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

1 этаж

## Приложение 7.1 Схема перепадов давления и кратности помещений

### 6

навес

4760

№100

Подъемник

№101 а

Техническое помещение н/ к

№103

Лестница

№117

Машинное отделение

Зона приемки и распаковки Класс Е

+10Ра х5

### 5

№104

Приемочная Класс Е

4760

+10Ра х5

ГЭД

№101

Весы

Цех третичной упаковки от +13С до +16С

Класс Е

+20Ра х10

Весы

№115

№116

Вентиляционная камера

Приемочная Класс Е

+10Ра х5

агрегационный аппарат

4	№105

Агрегационная

Класс Е

грегационный аппарат

+10Ра х15

№102

Коридор Класс Е

4760

+10Ра х5

№114

Кроссовая Класс Е

+10Ра х20

а

Чиллер

24240

№106

Санузел Класс Е

+10Ра х5

3	№107

Санузел

Класс Е

+10Ра х5

№108

Тамбур-шлюз Класс Е

2	+10Ра х5

№110

4760

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№111

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№112

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№113

Модуль карантинного хранения минус 20°С

4760

навес

№109

Лестница

### 1

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

24240

4770

4770

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

2 этаж

## Приложение 7.2 Схема расположения дифференциальных манометров

с перепадами давления и кратностями помещений

### 6

4760

№200

Зона приемки и распаковки

Класс Е

+10Ра х5

### 5

№208

4760

Зона хранения забракованного материала

Класс Е

+10Ра х5

Подъемник

№201.3

Душевая

№201.2

Туалет

№201.1

Туалет

№201

Санузел Класс Е

+10Ра х5

Ламинар

№209

№210

№202

Архив Класс Е

+10Ра х5

№206

Коридор Класс Е

+10Ра х5

№207

№205

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

№204

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

№203

Кабинет Класс Е

+10Ра х5

Лестница

Помещение отбора проб Класс С

+30Ра х20

ВШП

Класс D

+20Ра х15

### 4

Класс D

+20Ра х15

ВШМ

24240

№211

4760

Зона карантина Класс Е

+20Ра х10

№213

Зона хранения упаковочного материала

Класс Е

+10Ра х10

№212

Склад химических реактивов

Класс Е

+10Ра х10

3

№214

Помещение приема пищи Класс Е

+10Ра х5

4760

2

№216

5

ца

№21

Лестни

4760

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№218

№217

Санузел Класс Е

+10Ра х5

Тамбур Класс Е

+10Ра х5

### 1

4770

4770

24240

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

Условные обозначения:

-Дифференциальный манометр

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

1 этаж

## Приложение 8.1 Схема размещения розеток и электрических щитков

### 6

навес

4760

№100

Подъемник

№101 а

Техническое помещение н/ к

№103

Лестница

№117

Машинное отделение

Зона приемки и распаковки Класс Е

+10Ра х5

### 5

№104

Приемочная Класс Е

4760

+10Ра х5

ГЭД

№101

Весы

Цех третичной упаковки от +13С до +16С

Класс Е

+20Ра х10

Весы

№115

№116

Вентиляционная камера

Приемочная Класс Е

+10Ра х5

агрегационный аппарат

4	№105

Агрегационная

Класс Е

агрегационный аппарат

+10Ра х15

№102

Коридор Класс Е

4760

+10Ра х5

№114

Кроссовая Класс Е

+10Ра х20

# Чиллер

24240

№106

Санузел Класс Е

+10Ра х5

3	№107

Санузел

Класс Е

+10Ра х5

№108

Тамбур-шлюз Класс Е

2	+10Ра х5

№110

4760

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№111

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№112

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№113

Модуль карантинного хранения минус 20°С

4760

навес

№109

Лестница

### 1

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

24240

4770

4770

4770

4770

4770

Условные обозначения:

А	Б	В	Г	Д	Е

-Розетка 220В (16А)

-Розетка 380В (32А)

-Щиток электрический

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

2 этаж

## Приложение 8.2 Схема размещения розеток

### 6

4760

№200

Зона приемки и распаковки

Класс Е

+10Ра х5

### 5

№208

4760

Зона хранения забракованного материала

Класс Е

+10Ра х5

№201.3

№202

Архив Класс Е

+10Ра х5

Душевая

№201.2

Туалет

№201.1

Туалет

№201

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№209

Помещение отбора проб Класс С

+30Ра х20

№210

ВШП

Класс D

+20Ра х15

№206

Коридор Класс Е

+10Ра х5

№207

№205

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

№204

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

№203

Кабинет Класс Е

+10Ра х5

Лестница

### 4

Класс D

+20Ра х15

ВШМ

24240

№211

4760

Зона карантина Класс Е

+20Ра х10

№213

Зона хранения упаковочного материала

Класс Е

+10Ра х10

№212

Склад химических реактивов

Класс Е

+10Ра х10

3

№214

Помещение приема пищи Класс Е

+10Ра х5

4760

2

№216

5

ца

№21

Лестни

4760

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№218

№217

Санузел Класс Е

+10Ра х5

Тамбур Класс Е

+10Ра х5

### 1

4770

4770

24240

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

Условные обозначения:

-Розетка установки 220В (16А)

-Розетка установки 380В (32А)

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

1 этаж

## Приложение 9.1 Схема размещения освещения

2360

6	№101а

###### 11.2

Гр.1о

ВЫХОД

Гр.12о

| 20 №117 Машинное отделение | 20 | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 |  | ВЫХОД |  |

Гр.12о

навес

ВЫХОД

10

Гр.12о

1661

1600

1661

Подъемник

Техническое

Гр.5о помещение

н/ к

4	№103

Лестница

4760

Гр.4о  9

2300

10

Гр.12о

№100

Зона приемки и распаковки Класс Е

+10Ра х5

###### 9

###### Гр.4о

9

2500

2199

11.12400

11.12400

12.3

11.12400

###### Гр.5о

№101

11.12400

11.12199

4

Гр.1о

Весы

4164

Гр.12о

4

12

Гр.1о

### 5

###### Гр.4о

9

1610

ГЭД

ВЫХОД

2500

11.1

Цех третичной упаковки от +13С до +16С

11.1Класс Е

+20Ра х10

###### 11.1

12

Весы

ВЫХОД

№115

Гр.12о

№1048

4760

4

Приемочная Класс Е 8+10Ра х5

агрегационный аппарат

4

###### 11.1

###### 11.1	11.1

###### 11.1	11.1

1171

###### 4

Приемочная

13Класс Е

13

+10Ра х5

###### Гр.1о

4164

4	7 №105

###### Гр.1о

2360

11.1

14

1500	1500

4164

2408

№114

1230

ВЫХОД

14

Агрегационная Класс Е

7

агрегационный аппарат

Г+р10.Р4аох175

1095

1326

24240

4760

Гр.12о 4164	4

4164

№102

Гр.1о

Коридор Класс Е

+10Ра х5

4	4164	4

4164

###### Гр.12о

15

1171

Кроссовая Класс Е

Гр.1о

+10Ра х20

1490

14

# Чиллер

1095	18	17	16

4164

№106

6

Санузел Класс Е

+10ГРар.х45о 	6

3	№107	5

Санузел

5

Класс Е

+10ГРра .х45о	4

###### 3

4

Гр.5о

ВЫХОД

###### 18	18

###### 17	17

2210

16	16

###### 15	15

4760

1545

1600	1545

1602

3 №108	3

2300

Гр.4о

Тамбур-шлюз

№110

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

3300

№111

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№112

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№113

Модуль карантинного хранения минус 20°С

Условные обозначения:

2

###### 1

4760

навес 1

###### 2

Гр.4о

Класс Е

+10Ра х5

Гр.12о

ВЫХОД

1602

3

Гр.12о

3

ВЫХОД

19

Гр.12о

18	18

Гр.3о

Гр.12о	18	18

№109

###### 17	17

3300

Гр.3о

1605

1600

2210

17	17	1605

16	16

Гр.2о

16	16

15	15

Гр.2о

15	15

-Светодиодная квадратная панель Arlight	1

-Светильник аварийный 600х600

-Энергосберегающий светильник Navigator

2

###### 19

Гр.9о

4770

Лестница

Воздухоохладитель

4770

Воздухоохладитель

24240

4770

Воздухоохладитель

4770

Воздухоохладитель

4770

21

21

21

№116

Вентиляционная камера

21

21

21

-Светильник влагозащищенный для технических зон

ВЫХОД

-Табличка "Выход" (Светильник аварийный)

-Кнопка

-Выключатель 1-полюсный

-Переключатель на два направления

-Выключатель 1-полюсный сдвоенный

А	Б	В	Г	Д	Е

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

2 этаж

## Приложение 9.2 Схема размещения освещения

6	Гр.11о

Гр.11о 1210

1178

1175

2333	1178

Гр.11о960	1200 Гр.11о

###### Гр.10о

33	33

Гр.12о

28	ВЫХОД

1621

1600

1621

Подъемник

№201.3

Душевая

###### 24

25	25

26	Гр.10о

27

№207

Лестница

2300

22

4760

№200

Зона приемки и распаковки

Класс Е

+10Ра х5

###### 22

22

1369

Гр.9о 22

№201.2

Туалет	23

№201.1

Туалет

№201

Санузел

2К3ласс Е

№202

2390

24

Архив Класс Е

+10Ра х5

1195

24

###### Гр.11о

25

№203

2531

Кабинет Класс Е

+10Ра х5	25

1175

25

№204

2152

Раздевалка Класс Е

+10Ра х256

1360

26

№205

2440

Раздевалка Класс Е

+10Ра х25 7

1220

27

28	1171

4426

28

12

Гр.1о

### 5

790 29

28	4426

+10Ра х253

4426

№2404626

Коридор

Класс Е

4426

###### Гр.12о	12

ВЫХОД

1173

1910

1000

№20829

4760

Зона хранения забракованного материала

ГрКл.а9ссоЕ

###### Гр.13о

28	31

1240

Гр.9о

28	+10Ра х5

###### 28

34

Гр.10о	28

Гр.13о

+10Ра х5

950

29

Ламинар 2112	1056

№209

Помещение отбора про3б 1

35

1674

№210

ВШП

###### 29	28

4	33	33

30

1131

3В2ШМ

Класс3С0 32 +30Ра х20

30Класс 3D1

2110

2500

+2Г0рРа.9хо15	34

###### 35	35	35	35

###### Гр.9о

Класс D32

+20Ра х15

2489	2489	1210

24240

33 №211	33

4760

3594

Зона карантина

###### 34	34	34

35	35 №213

###### 35	35

2450

2450

1126

Класс Е

+20Ра х10

###### 33	33

2517

1192

34	34	34

Зона хранения упаковочного материала

2500

Класс Е

+10Ра х10

###### Гр.6о

2549

33  1126

3	34

2554

№212

Гр.8о

35	35

35	35

4760

1290

2690

###### 34	34

2270Склад химиче2с2ки7х0

реактивов Класс Е

2556

+10Ра 3х410

2689

###### 34

2002

2050

34

2500

1674

2500

35	35

2500

2500	2002

35	35

### 2

Условные обозначения:

-Светодиодная квадратная панель Arlight

34	34

34	34

4760

19

###### 34

1990

№216

Санузел

38Класс Е

Гр+1.07Роа х538

###### 34

№217

Санузел Класс3Е7

+10РГарх.57о

1435

2860

###### 36

###### Гр.7о

2860	2860

###### 36	36

№214

Помещение приема пищи Класс Е

+10Ра х5

2860	1435

3016

1508

36	36

ВЫХОД

1508

36

36

36

Гр.9№о215	37 №218 Гр.7о

-Светильник аварийный 600х600

Лес1т9ница 39

Тамбур	39

39

Класс Е

36	36	36

-Энергосберегающий светильник Navigator	1

+10Ра х5

###### Гр.12о

-Светильник влагозащищенный для технических зон

ВЫХОД

-Табличка "Выход" (Светильник аварийный)

4770

4770

24240

4770

4770

4770

-Светильник облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настеАнный

-Табло "Не входить". Работает бактерицидная лампа

-Кнопка

-Выключатель 1-полюсный

-Переключатель на два направления

-Выключатель 1-полюсный сдвоенный

Б	В	Г	Д	Е

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

2 этаж

## Приложение 10.2 Схема размещения бактерицидных облучателей

### 6

4760

№200

Зона приемки и распаковки

Класс Е

+10Ра х5

### 5

№208

4760

Зона хранения забракованного материала

Класс Е

+10Ра х5

№201.3

№202

Архив Класс Е

+10Ра х5

Душевая

№201.2

Туалет

№201.1

Туалет

№201

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№209

Помещение отбора проб Класс С

+30Ра х20

№210

ВШП

Класс D

+20Ра х15

№206

Коридор Класс Е

+10Ра х5

№207

№205

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

№204

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

№203

Кабинет Класс Е

+10Ра х5

Лестница

### 4

Класс D

+20Ра х15

ВШМ

24240

№211

4760

Зона карантина Класс Е

+20Ра х10

№213

Зона хранения упаковочного материала

Класс Е

+10Ра х10

№212

Склад химических реактивов

Класс Е

+10Ра х10

3

№214

Помещение приема пищи Класс Е

+10Ра х5

4760

2

№216

5

ца

№21

Лестни

4760

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№218

№217

Санузел Класс Е

+10Ра х5

Тамбур Класс Е

+10Ра х5

### 1

4770

4770

24240

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

Условные обозначения:

-Светильник облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный

-Сменное табло "Не входить! Работает бактерицидная лампа!"

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

1 этаж

## Приложение 11.1 Схема размещения камер видеонаблюдения

### 6

навес

4760

№100

Подъемник

№101 а

Техническое помещение н/ к

№103

Лестница

№117

Машинное отделение

Зона приемки и распаковки Класс Е

+10Ра х5

### 5

№104

Приемочная Класс Е

4760

+10Ра х5

1

ГЭД

№101

Весы

Цех третичной упаковки от +13С до +16С

Класс Е

+20Ра х10

Весы

№115

№116

Вентиляционная камера

Приемочная Класс Е

+10Ра х5

4

агрегационный аппарат

4	№105

Агрегационная

Класс Е

грегационный аппарат

+10Ра х15

№102

Коридор Класс Е

4760

+10Ра х5

№114

Кроссовая Класс Е

+10Ра х20

а

Чиллер

24240

№106

Санузел Класс Е

+10Ра х5

3	№107

Санузел

Класс Е

+10Ра х5

№108

Тамбур-шлюз Класс Е

2	+10Ра х5

2	№110

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№111

4760

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№112

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№113

Модуль карантинного хранения минус 20°С

4760

навес

3

№109

Лестница

### 1

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

24240

4770

4770

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

Условные обозначения:

-Камера видеонаблюдения

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

2 этаж

## Приложение 11.2 Схема размещения камер видеонаблюдения

### 6

4760

№200

Зона приемки и распаковки

Класс Е

+10Ра х5

### 5

№208

4760

Зона хранения забракованного материала

Класс Е

+10Ра х5

Подъемник

№201.3

Душевая

№201.2

Туалет

№201.1

Туалет

№201

Санузел Класс Е

+10Ра х5

Ламинар

№209

№210

№202

Архив Класс Е

+10Ра х5

№206

Коридор Класс Е

+10Ра х5

№207

№205

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

№204

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

№203

Кабинет Класс Е

+10Ра х5

Лестница

5

Помещение отбора проб Класс С

+30Ра х20

ВШП

Класс D

+20Ра х15

### 4

Класс D

+20Ра х15

ВШМ

24240

№211

4760

Зона карантина Класс Е

+20Ра х10

№213

Зона хранения упаковочного материала

Класс Е

+10Ра х10

№212

Склад химических реактивов

Класс Е

+10Ра х10

3

№214

Помещение приема пищи Класс Е

+10Ра х5

4760

2

№216

5

ца

№21

Лестни

4760

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№218

№217

Санузел Класс Е

+10Ра х5

Тамбур Класс Е

+10Ра х5

### 1

4770

4770

24240

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

Условные обозначения:

-Камера видеонаблюдения

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

1 этаж

## Приложение 12.1 Схема распределения радиаторов отопления

### 6

4760

навес

Р12

960х500

тепловая завеса КЭВ-6П 1264Е

№100

Подъемник

Р14

1120х500

Р14

1120х500

№101 а

Техническое помещение н/ к

Р14

1120х500

Р14

1120х500

Р14

1120х500

Р6

480х500

№103

Лестница

Р14

№117

Машинное отделение

Р12

960х500

### 5

Р6

4760

480х500

Зона приемки и распаковки Класс Е

+10Ра х5

№104

Приемочная Класс Е

+10Ра х5

ГЭД

№101

Весы

Цех третичной упаковки от +13С до +16С

Класс Е

+20Ра х10

Весы

№115

Приемочная Класс Е

+10Ра х5

1120х500

№116

Вентиляционная камера

Р6

480х500

### 4

Р10

800х500

№105

агрегационный аппарат

Агрегационная Класс Е

агрегационный аппарат

+10Ра х15

№102

Коридор Класс Е

4760

+10Ра х5

№114

Кроссовая Класс Е

24240

+10Ра х20

# Чиллер

Р6

3

480х500

Р6

480х500

№106

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№107

Санузел Класс Е

+10Ра х5

4760

Р10

800х500

### 2

№108

Тамбур-шлюз Класс Е

+10Ра х5

№110

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№111

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№112

Модуль карантинного хранения от +2° до +8°С

№113

Модуль карантинного хранения минус 20°С

тепловая завеса КЭВ-6П 1264Е

4760

навес

1

Р14

1120х500

№109

Лестница

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

Воздухоохладитель

24240

4770

4770

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

Условные обозначения:

-Радиатор отопления Rifar Monolit

-Тепловая завеса КЭВ-6П1264Е

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

2 этаж

## Приложение 12.2 Схема распределения радиаторов отопления

6	Р12

960х500

4760

№200

Р12 960х500

Зона приемки и

распаковки

Класс Е

+10Ра х5

### 5

Подъемник

Р10

800х500

№201.3

Душевая

№201.2

Туалет

№201.1

Туалет

№201

Санузел Класс Е

+10Ра х5

Р10

800х500

№202

Архив Класс Е

+10Ра х5

Р12

960х500

№203

Кабинет Класс Е

+10Ра х5

№206

Р10

800х500

№204

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

Р10

800х500

№205

Раздевалка Класс Е

+10Ра х5

Р6

480х500

№207

Лестница

4760

Р10

№208

800х500

Зона хранения забракованного материала

Класс Е

+10Ра х5

Ламинар

№209

№210

Коридор Класс Е

+10Ра х5

Помещение отбора проб Класс С

+30Ра х20

ВШП

Класс D

+20Ра х15

### 4

Класс D

+20Ра х15

ВШМ

24240

Р12

№211

4760

960х500 Зона карантина

Класс Е

+20Ра х10

№213

Зона хранения упаковочного материала

Класс Е

+10Ра х10

Р14

1120х500

### 3

№212

Склад химических реактивов

Класс Е

4760

+10Ра х10

Р14

1120х500

### 2

№215

№216

Санузел Класс Е

+10Ра х5

4760

№218

№217

Санузел Класс Е

+10Ра х5

№214

Помещение приема пищи Класс Е

+10Ра х5

Лестница

### 1

Тамбур Класс Е

+10Ра х5

Р12

960х500

Р14

1120х500

Р14

1120х500

Р14

1120х500

4770

4770

24240

4770

4770

4770

А	Б	В	Г	Д	Е

Условные обозначения:

-Радиатор отопления Rifar Monolit

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика