Приложение №3

Спецификация щитового оборудования для Комплекса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код | Наименование в каталоге | Кол-во | Ед.изм |
| Щиты ВУ (в каждый склад один щит) | | | | | |
|  | PB65MP005 | Бокс пластиковый с монтажной платой 500х350х190 мм | 1 | к-т |
|  | 027103 | Выключатель автоматический DRX250 MT 200A 3П 18KA | 1 | шт. |
|  | SQ0707-0073 | Расширенный вывод для ВА88-37 | 2 | к-т |
|  | SQ0823-0004 | Распред. блок на DIN-рейку РБ-250 1П 250А (1х120/2x35+5x16+4x10) | 1 | шт. |
| Щиты ЩР (в каждый склад один щит) | | | | | |
|  | 020002 | Распределительный шкаф с металлическим корпусом XL3 160 - для модульного оборудования без двери на 2 рейки | 1 | к-т |
|  | 020252 | Дверь металлическая для распределительного шкафа XL3 160 450мм | 1 | шт. |
|  | 037300 | Шина заземления для распределительного шкафа XL3 160 | 1 | шт. |
|  | SQ0823-0004 | Распред. блок на DIN-рейку РБ-250 1П 250А (1х120/2x35+5x16+4x10) | 3 | шт. |
|  | 407297 | Выключатель автоматический DX3-E C63 3П 6000/6kA | 1 | шт. |
|  | 407295 | Выключатель автоматический DX3-E C40 3П 6000/6kA | 1 | шт. |
|  | 407293 | Выключатель автоматический DX3-E C25 3П 6000/6kA | 2 | шт. |
|  | 407263 | Выключатель автоматический DX3-E C16 1П 6000/6kA | 3 | шт. |
|  | 411002 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ DX3 1п+N C16А 30MA-AC | 8 | шт. |
|  | 411000 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ DX3 1п+N C10А 30MA-AC | 4 | шт. |
|  | 404941 | Гребёнка распределительная HX3 двухполюсная на три фазы 56 модулей 16 кв.мм (N L1 N L2 N L3) зуб | 1 | шт. |
|  | ПуГВ 1х16 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х16,0 Черный | 5 | м |
|  | 2ART510 | Наконечник-гильза с изолированным фланцем 16 – 14 синий | 25 | шт. |

