|  |
| --- |
|  Приложение№6. Расчет освещения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Модуля | Норма освещенности, лк | Расчетное кол-во свет-ков | Тип светильника |
|  | **1 этаж** |  |  |  |
| 1  | Холодильная камера минус 200 С | 200 | 8 | Светильник LED 94 839 NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED (артикул 023145(2) Arlight |
| 2 | Холодильная камера минус 200 С | 200 | 8 | Светильник LED 94 839 NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED (артикул 023145(2) Arlight |
| 3 | Холодильная камера +2 -+80 С | 200 | 8 | Светильник LED 94 839 NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED (артикул 023145(2) Arlight  |
| 4 | Холодильная камера +2 -+80 С | 200 | 8 | Светильник LED 94 839 NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED (артикул 023145(2) Arlight  |
| 5 | Гардероб  | 200 | 1 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 6 | ШП | 200 | 1 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 7 | Выдача | 300 | 7 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет)  |
| 8 | Приемка  | 300 | 9 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 9 | Коридор | 200 | 4 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 10 | Коридор | 200 | 1 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет |
| 11 | Зона брака | 300 | 2 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет)  |
| 12 | Шахта подъемника  |  | 1 | Уточнить где будетобслуживание двигателей |
| 13 | Шахта подъемника  |  | 1 | Уточнить где будетобслуживание двигателей |
| 14 | Лестница | 100 | 3 на 2 этажа | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет  |
| 15 | Зона карантина | 300 | 10 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 | Зона хранения  | 300 | 30 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет)  |
|  | **2 этаж** |  |  |  |
| 21 | Комната отдыха | 200 | 2 | Светодиодная тонкая панель IM-600x600A-40W Day White (артикул 023145(2) Arlight  |
| 22 | Душевая  | 100 | 1 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 23 | Туалет  | 100 | 1 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 24 | Уборочный инвентарь | 100 | 1 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 25 | Коридор  | 100 | 2 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 26 | Офис  | 300 | 3 | Светодиодная тонкая панель IM-600x600A-40W Day White (артикул 023145(2) Arlight  |
| 27 | Офис  | 300 | 9 | Светодиодная тонкая панель IM-600x600A-40W Day White (артикул 023145(2) Arlight  |
| 28  | Коридор  | 100 | 3 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 29 | Хранение пластиковых изделий  | 300 | 10 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет)  |
| 30 | Хранение вспомогательных материалов  | 300 | 11 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 31 | Коридор  | 100 | 3 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 32 | Лестница  | 100 |  | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 33 | Шахта подъемника  |  | ? | Уточнить где будетобслуживание двигателей |
| 34 | Шахта подъемника |  | ? | Уточнить где будетобслуживание двигателей |
| 35 | Коридор  | 200 | 4 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 36 | Помещение хранения СИЗ | 300 | 5 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет)  |
| 37 | Хранение хоз.товаров | 300 | 10 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 38 | Хранение дезинфицирующих средств | 300 | 9 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 39 | Зона карантина | 300 | 2 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 40 | Хранение фильтров | 300 | 9 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет)  |