**Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений**

**Техническое задание**

1. **Область применения:**

Ремонтные работы помещения № 61, 3, 2, 4, 5, 113 и 69 согласно плана БТИ в отделении энцефалитной вакцины объекта «Часть нежилого здания – основное строение».

1. **Информация об объекте специфицирования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование раздела** | **Информация** |
|  | Тип | Капитальный ремонт. |
|  | Место установки | «Часть нежилого здания – основное строение», с кадастровым номером 77:17:0000000:3958 находящееся по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23, 1 и 4 этаж. |
|  | Объемы работ | 1 этаж  №135 помещение по плану БТИ: 61:  Площадь ремонтных работ потолка – 27 м².  Площадь ремонтных работ стен – 65 м².  Площадь ремонтных работ пола – 27 м².  4 этаж  №401 помещение по плану БТИ: 3:  Площадь ремонтных работ потолка – 70 м².  Площадь ремонтных работ стен – 19 м².  №401а помещение по плану БТИ: 2:  Площадь ремонтных работ потолка – 13 м².  Площадь ремонтных работ стен – 56 м².  №401б помещение по плану БТИ: 4:  Площадь ремонтных работ потолка – 15 м².  Площадь ремонтных работ стен – 54 м².  Площадь ремонтных работ пола – 15 м².  №401в помещение по плану БТИ: 5:  Площадь ремонтных работ потолка – 8 м².  Площадь ремонтных работ труб – 4 м².  №К7 помещение по плану БТИ: 113:  Площадь ремонтных работ потолка – 12 м².  №К6 помещение по плану БТИ: 113:  Площадь ремонтных работ потолка – 45 м².  Площадь ремонтных работ стен – 115 м².  Площадь ремонтных работ пола – 45 м².  №437 помещение по плану БТИ: 69:  Площадь ремонтных работ потолка – 8 м².  Площадь ремонтных работ стен – 42 м².  Площадь ремонтных работ пола – 8 м².  Перед закупкой материалов и началом работ уточнить объем работ по месту. |
|  | Особенности конструкции | Выбор материалов (цвет, текстура и прочее) согласовывается с Заказчиком до момента закупки. |
|  | Перечень работ и требования | 1 этаж  №135 помещение по плану БТИ: 61:  Потолок:  - очистить поверхности щетками от старых покрасок;  - произвести обеспыливание поверхностей;  - выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;  - произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.  Стены:  - очистить поверхности щетками от старых покрасок;  - произвести обеспыливание поверхностей;  - выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;  - произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.  Пол:  - выполнить зачистку старой краски;  - произвести окраску с масляными составами.  4 этаж  №401 помещение по плану БТИ: 3:  Стены:  - очистить поверхности щетками от старых покрасок;  - произвести обеспыливание поверхностей;  - выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;  - произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.  Потолок:  - очистить поверхности щетками от старых покрасок;  - произвести обеспыливание поверхностей;  - выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;  - произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.  №401а помещение по плану БТИ: 2:  Потолок:  - очистить поверхности щетками от старых покрасок;  - произвести обеспыливание поверхностей;  - выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;  - произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.  Стены:  - очистить поверхности щетками от старых покрасок;  - произвести обеспыливание поверхностей;  - выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;  - произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.  №401б помещение по плану БТИ: 4:  Потолок:  - очистить поверхности щетками от старых покрасок;  - произвести обеспыливание поверхностей;  - выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;  - произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.  Стены:  - очистить поверхности щетками от старых покрасок;  - произвести обеспыливание поверхностей;  - выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;  - произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.  Пол:  - выполнить зачистку старой краски;  - произвести окраску с масляными составами.  №401в помещение по плану БТИ: 5:  Потолок:  - очистить поверхности щетками от старых покрасок;  - произвести обеспыливание поверхностей;  - выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;  - произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.  Трубы:  - очистить поверхности щетками;  - произвести обеспыливание;  - произвести полную окраску водно-дисперсионными.  №К7 помещение по плану БТИ: 113:  Потолок:  - очистить поверхности щетками от старых покрасок;  - произвести обеспыливание поверхностей;  - выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;  - произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.  №К6 помещение по плану БТИ: 113:  Потолок:  - очистить поверхности щетками от старых покрасок;  - произвести обеспыливание поверхностей;  - выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;  - произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.  Стены:  - очистить поверхности щетками от старых покрасок;  - произвести обеспыливание поверхностей;  - выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;  - произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.  Пол:  - выполнить зачистку старой краски;  - произвести окраску с масляными составами.  №437 помещение по плану БТИ: 69:  Потолок:  - очистить поверхности щетками от старых покрасок;  - произвести обеспыливание поверхностей;  - выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;  - произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.  Стены:  - очистить поверхности щетками от старых покрасок;  - произвести обеспыливание поверхностей;  - выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;  - произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.  Пол:  - выполнить зачистку старой краски;  - произвести окраску с масляными составами.  Все окрашиваемые поверхности должны быть хорошо окрашены краской без пятен и подтеков. |
|  | Необходимые документы | Всю необходимую техническую документацию (исполнительную), эксплуатационную и иную документацию, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми документами Российской Федерации для данного вида работ. |
|  | Дополнительные требования | Технические решения, согласовать с заказчиком. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дефектная ведомость №291** | | | | | |
| на капитальный ремонт | | | **Наименование работ:** Ремонтные работы.  **Место проведения работ:** «Часть нежилого здания – основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, 1 и 4 этаж. | | |
| **№ п/п** | **Наименование конструктивных элементов,**  **виды работ** | **Состояние, характеристика дефекта,**  **повреждения и т.п.** | | **Рекомендации** | **Объем**  **и ед.изм.** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| **1 этаж** | | | | | |
| **135№ помещений по плану БТИ: 61** | | | | | |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 27 м2 |
|  | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 65 м2 |
|  | Пол | Отслоение краски пола, вздутие и трещины покрытия. | | Зачистка от старой краски с последующим окрашиванием краской с масляными составами. | 27 м2 |
| **4 этаж** | | | | | |
| **401№ помещений по плану БТИ: 3** | | | | | |
|  | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 70 м2 |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 19 м2 |
| **401а№ помещений по плану БТИ: 2** | | | | | |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 13 м2 |
|  | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 56 м2 |
| **401б№ помещений по плану БТИ: 4** | | | | | |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 15 м2 |
|  | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 54 м2 |
|  | Пол | Отслоение краски пола, вздутие и трещины покрытия. | | Зачистка от старой краски с последующим окрашиванием краской с масляными составами. | 15 м2 |
| **401в№ помещений по плану БТИ: 5** | | | | | |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 8 м2 |
|  | Трубы |  | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, полное окрашивание краской по металлу | 4 м2 |
| **К7№ помещений по плану БТИ: 113** | | | | | |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 12 м2 |
| **К6№ помещений по плану БТИ: 113** | | | | | |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 45 м2 |
|  | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 115 м2 |
|  | Пол | Отслоение краски пола, вздутие и трещины покрытия. | | Зачистка от старой краски с последующим окрашиванием краской с масляными составами. | 45 м2 |
| **437№ помещений по плану БТИ: 69** | | | | | |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 8 м2 |
|  | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 42 м2 |
|  | Пол | Отслоение краски пола, вздутие и трещины покрытия. | | Зачистка от старой краски с последующим окрашиванием краской с масляными составами. | 8 м2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| 1. ЛСР №291 Ремонтные работы\_04.12.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| Основание |  | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | |  | | | |  | |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **Составлен(а) в текущем уровне цен** | | III квартал 2024 года | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **Сметная стоимость** | |  | 979,21 | | | тыс.руб. |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
|  | *в том числе:* |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
|  | **строительных работ** |  | 816,01 | | | тыс.руб. |  | |  |  | | | |  | |  | | | Средства на оплату труда рабочих | | | | | | |  |  | | 320,50 | | тыс.руб. | | | | |
|  | **монтажных работ** |  | 0,00 | | | тыс.руб. |  | |  |  | | | |  | |  | | | Средства на оплату труда машинистов | | | | | | |  |  | | 0,56 | | тыс.руб. | | | | |
|  | **оборудования** |  | 0,00 | | | тыс.руб. |  | |  |  | | | |  | |  | | | Нормативные затраты труда рабочих | | | | | | |  |  | | 865,47 | | чел.-ч. | | | | |
|  | **прочих затрат** |  | 0,00 | | | тыс.руб. |  | |  |  | | | |  | |  | | | Нормативные затраты труда машинистов | | | | | | | |  | | 1,30 | | чел.-ч. | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | Единица измерения | Количество | | | | | | | | | | | | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| на единицу измерения | | | коэффициенты | | | | | всего с учетом коэффициентов | | | | на единицу измерения в базисном уровне цен | | | индекс | | | | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | | | | | всего в текущем уровне цен | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | 11 | | | | | 12 | | | |
| **Раздел 1. Ремонтные работы. 1 этаж** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | | **м2** | **27** | | | **1** | | | | | **27** | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **7 054,86** | | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 7 054,86 | | | |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 90 | | |  | | | | | 90 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 6 349,37 | | | |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 46 | | |  | | | | | 46 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 3 245,24 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | **616,65** |  | | | | | **16 649,47** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **2** | **ГЭСН15-04-007-02** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков** | | **100 м2** | **0,27** | | | **1** | | | | | **0,27** | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **10 229,22** | | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 8 897,46 | | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | 100 | | |  | | | | | 100 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 8 897,46 | | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | 49 | | |  | | | | | 49 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 4 359,76 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | **86 986,81** |  | | | | | **23 486,44** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **3** | **ФСБЦ-14.4.01.02-0029** | **Грунтовка акриловая ВД-АК-02** | | **кг** | **0,00594** | | | **1** | | | | | **0,00594** | | | | **98,12** | | | **1,26** | | | | **123,63** |  | | | | | **0,73** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **0,73** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **4** | **ФСБЦ-14.3.02.01-0362** | **Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104** | | **т** | **0,00891** | | | **1** | | | | | **0,00891** | | | | **87 665,56** | | | **1,78** | | | | **156 044,70** |  | | | | | **1 390,36** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **1 390,36** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **Стены** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | | **м2** | **65** | | | **1** | | | | | **65** | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **16 983,93** | | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 16 983,93 | | | |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 90 | | |  | | | | | 90 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 15 285,54 | | | |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 46 | | |  | | | | | 46 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 7 812,61 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | **616,65** |  | | | | | **40 082,08** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **6** | **ГЭСН15-04-007-01** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | | **100 м2** | **0,65** | | | **1** | | | | | **0,65** | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **17 827,85** | | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 14 826,96 | | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | 100 | | |  | | | | | 100 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 14 826,96 | | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | 49 | | |  | | | | | 49 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 7 265,21 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | **61 415,42** |  | | | | | **39 920,02** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **7** | **ФСБЦ-14.3.02.01-0382** | **Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205** | | **т** | **0,0195** | | | **1** | | | | | **0,0195** | | | | **64 105,10** | | | **1,78** | | | | **114 107,08** |  | | | | | **2 225,09** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **2 225,09** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **8** | **ФСБЦ-14.4.01.02-0029** | **Грунтовка акриловая ВД-АК-02** | | **кг** | **0,013** | | | **1** | | | | | **0,013** | | | | **98,12** | | | **1,26** | | | | **123,63** |  | | | | | **1,61** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **1,61** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | | **м2** | **27** | | | **1** | | | | | **27** | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **7 054,86** | | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 7 054,86 | | | |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 90 | | |  | | | | | 90 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 6 349,37 | | | |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 46 | | |  | | | | | 46 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 3 245,24 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | **616,65** |  | | | | | **16 649,47** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **10** | **ГЭСН15-04-024-03** | **Простая окраска масляными составами по дереву: полов** | | **100 м2** | **0,27** | | | **1** | | | | | **0,27** | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **3 542,74** | | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 3 076,85 | | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | 100 | | |  | | | | | 100 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 3 076,85 | | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | 49 | | |  | | | | | 49 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 1 507,66 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | **30 100,93** |  | | | | | **8 127,25** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **11** | **ФСБЦ-14.4.02.04-0232** | **Краска масляная МА-22, цветная** | | **т** | **0,005265** | | | **1** | | | | | **0,005265** | | | | **69 026,02** | | | **1,31** | | | | **90 424,09** |  | | | | | **476,08** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **476,08** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | **Итоги по разделу 1 Ремонтные работы. 1 этаж :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 787,33 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 797,42 | | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113,22 | | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97,50 | | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 779,19 | | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149 008,60 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 797,42 | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113,22 | | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97,50 | | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 779,19 | | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 785,55 | | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 435,72 | | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 894,92 | | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 785,55 | | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 435,72 | | | |
|  |  | **Итого по разделу 1 Ремонтные работы. 1 этаж** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **149 008,60** | | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | | | 156,299 | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | | | 0,22438 | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **Раздел 2. Ремонтные работы. 4 этаж** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | | **м2** | **120** | | | **1** | | | | | **120** | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **31 354,94** | | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 31 354,94 | | | |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 90 | | |  | | | | | 90 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 28 219,45 | | | |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 46 | | |  | | | | | 46 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 14 423,27 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | **616,65** |  | | | | | **73 997,66** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **13** | **ГЭСН15-04-007-02** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков** | | **100 м2** | **1,2** | | | **1** | | | | | **1,2** | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **45 463,18** | | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 39 544,25 | | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | 100 | | |  | | | | | 100 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 39 544,25 | | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | 49 | | |  | | | | | 49 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 19 376,68 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | **86 986,76** |  | | | | | **104 384,11** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **14** | **ФСБЦ-14.4.01.02-0029** | **Грунтовка акриловая ВД-АК-02** | | **кг** | **0,00594** | | | **1** | | | | | **0,00594** | | | | **98,12** | | | **1,26** | | | | **123,63** |  | | | | | **0,73** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **0,73** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **15** | **ФСБЦ-14.3.02.01-0362** | **Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104** | | **т** | **0,00891** | | | **1** | | | | | **0,00891** | | | | **87 665,56** | | | **1,78** | | | | **156 044,70** |  | | | | | **1 390,36** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **1 390,36** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **Стены** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | | **м2** | **337** | | | **1** | | | | | **337** | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **88 055,12** | | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 88 055,12 | | | |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 90 | | |  | | | | | 90 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 79 249,61 | | | |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 46 | | |  | | | | | 46 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 40 505,36 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | **616,65** |  | | | | | **207 810,09** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **17** | **ГЭСН15-04-007-01** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | | **100 м2** | **3,37** | | | **1** | | | | | **3,37** | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **92 430,53** | | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 76 872,09 | | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | 100 | | |  | | | | | 100 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 76 872,09 | | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | 49 | | |  | | | | | 49 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 37 667,32 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | **61 415,41** |  | | | | | **206 969,94** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **18** | **ФСБЦ-14.3.02.01-0382** | **Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205** | | **т** | **0,0195** | | | **1** | | | | | **0,0195** | | | | **64 105,10** | | | **1,78** | | | | **114 107,08** |  | | | | | **2 225,09** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **2 225,09** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **19** | **ФСБЦ-14.4.01.02-0029** | **Грунтовка акриловая ВД-АК-02** | | **кг** | **0,013** | | | **1** | | | | | **0,013** | | | | **98,12** | | | **1,26** | | | | **123,63** |  | | | | | **1,61** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **1,61** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **Трубы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | | **м2** | **4** | | | **1** | | | | | **4** | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **1 045,16** | | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 1 045,16 | | | |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 90 | | |  | | | | | 90 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 940,64 | | | |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 46 | | |  | | | | | 46 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 480,77 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | **616,64** |  | | | | | **2 466,57** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **21** | **ГЭСН15-04-030-03** | **Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2** | | **100 м2** | **0,04** | | | **1** | | | | | **0,04** | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **799,49** | | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 780,04 | | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | 100 | | |  | | | | | 100 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 780,04 | | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | 49 | | |  | | | | | 49 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 382,22 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | **49 043,75** |  | | | | | **1 961,75** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **22** | **ФСБЦ-14.4.02.04-0114** | **Краска масляная МА-025, цветная** | | **т** | **0,04** | | | **1** | | | | | **0,04** | | | | **55 628,75** | | | **1,31** | | | | **72 873,66** |  | | | | | **2 914,95** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **2 914,95** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **23** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | | **м2** | **68** | | | **1** | | | | | **68** | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **17 767,80** | | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 17 767,80 | | | |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 90 | | |  | | | | | 90 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 15 991,02 | | | |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 46 | | |  | | | | | 46 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 8 173,19 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | **616,65** |  | | | | | **41 932,01** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **24** | **ГЭСН15-04-024-03** | **Простая окраска масляными составами по дереву: полов** | | **100 м2** | **0,68** | | | **1** | | | | | **0,68** | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **8 922,46** | | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 7 749,10 | | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | 100 | | |  | | | | | 100 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 7 749,10 | | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | 49 | | |  | | | | | 49 | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | 3 797,06 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | **30 100,91** |  | | | | | **20 468,62** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
| **25** | **ФСБЦ-14.4.02.04-0232** | **Краска масляная МА-22, цветная** | | **т** | **0,005265** | | | **1** | | | | | **0,005265** | | | | **69 026,02** | | | **1,31** | | | | **90 424,09** |  | | | | | **476,08** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | **476,08** | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | **Итоги по разделу 2 Ремонтные работы. 4 этаж:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 292 847,50 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 262 702,58 | | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 542,31 | | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 465,92 | | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 136,69 | | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 666 999,57 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 262 702,58 | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 542,31 | | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 465,92 | | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 136,69 | | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 249 346,20 | | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 124 805,87 | | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 263 168,50 | | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 249 346,20 | | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 124 805,87 | | | |
|  |  | **Итого по разделу 2 Ремонтные работы. 4 этаж** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **666 999,57** | | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | | | 709,17236 | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | | | 1,07185 | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 359 634,83 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 500,00 | | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 655,53 | | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 563,42 | | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 915,88 | | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 816 008,17 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 500,00 | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 655,53 | | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 563,42 | | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 915,88 | | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 131,75 | | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 152 241,59 | | | |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 321 063,42 | | | |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 131,75 | | | |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 152 241,59 | | | |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 163 201,63 | | | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **979 209,80** | | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | | | 865,47136 | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | | | 1,29623 | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |