**Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений**

**Техническое задание**

1. **Область применения:** Малярные работы в помещениях объекта «Часть нежилого здания – основное строение», с кадастровым номером 77:17:0000000:3958.
2. **Информация об объекте специфицирования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование раздела** | **Информация** |
| 1. | Тип | Текущий ремонт |
| 2. | Место производства работ | Здание «Часть нежилого здания – основное строение», с кадастровым номером 77:17:0000000:3958, расположенное по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, 1 этаж. |
| 3. | Объемы работ | № помещения: 154.  Очистка потолка – 15 м2;  Очистка стен - 55 м2.  № помещения: 156.  Очистка потолка – 8 м2;  Очистка стен - 34 м2.  № помещения: 158.  Очистка потолка – 36 м2;  Очистка стен - 74 м2.  № помещения: 159.  Очистка потолка – 36 м2.  № помещения: 151.  Очистка потолка – 39 м2.  № помещения: 150.  Очистка потолка – 14 м2;  Очистка стен - 49 м2.  № помещения: 166.  Очистка потолка – 52 м2;  Очистка стен - 188 м2.  Перед началом работ уточнить объем работ по месту. |
| 4. | Перечень работ и требования | № помещения: 154.  Произвести обеспыливание поверхностей потолков, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке.  Выполнить обеспыливание поверхностей стен, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке.  № помещения: 156.  Произвести обеспыливание поверхностей потолков, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке.  Выполнить обеспыливание поверхностей стен, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке.  № помещения: 158.  Произвести обеспыливание поверхностей потолков, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке.  Выполнить обеспыливание поверхностей стен, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке.  № помещения: 159.  Произвести обеспыливание поверхностей потолков, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке.  № помещения: 151.  Произвести обеспыливание поверхностей потолков, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке.  № помещения: 150.  Произвести обеспыливание поверхностей потолков, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке.  Выполнить обеспыливание поверхностей стен, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке.  № помещения: 166.  Произвести обеспыливание поверхностей потолков, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке.  Выполнить обеспыливание поверхностей стен, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке.  Водно-дисперсионные акриловые составы должны соответствовать требованиям ГОСТ 28196-89. В ГОСТе установлены требования к составу, физическим и химическим свойствам, а также к условиям нанесения и хранения. |
| 5. | Особенности конструкции и материалов | Выбор материалов согласовывается с Заказчиком до момента закупки. |
| 6. | Дополнительные требования | Технические решения, согласовать с Заказчиком.  Гарантийные сроки не менее 24 месяцев. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дефектная ведомость № 295** | | | | | |
|  | | | **Наименование работ:** Малярные работы стен и потолков в ОПСт.  **Место проведения работ:** «Часть нежилого здания – основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, 1 этаж. | | |
| **№ п/п** | **Наименование конструктивных элементов,**  **виды работ** | **Состояние, характеристика дефекта,**  **повреждения и т.п.** | | **Рекомендации** | **Объем**  **и ед.изм.** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| **№ помещения: 154, (№ по плану БТИ: 82)** | | | | | |
| 1 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 15 м2 |
| 2 | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 55 м2 |
| **№ помещения: 156, (№ по плану БТИ: 90)** | | | | | |
| 3 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 8 м2 |
| 4 | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 34 м2 |
| **№ помещения: 158, (№ по плану БТИ: 92)** | | | | | |
| 5 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 36 м2 |
| 6 | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 74 м2 |
| **№ помещения: 159, (№ по плану БТИ: 94)** | | | | | |
| 7 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 36 м2 |
| **№ помещения: 151, (№ по плану БТИ: 64)** | | | | | |
| 8 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 39 м2 |
| **№ помещения: 150, (№ по плану БТИ: 63)** | | | | | |
| 9 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 14 м2 |
| 10 | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 49 м2 |
| **№ помещения: 166, (№ по плану БТИ: 61)** | | | | | |
| 11 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 52 м2 |
| 12 | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. | | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 188 м2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
| Малярные работы потолок стены ОПСт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
| Основание | Дефектная ведомость №295 | | | | | | | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | | | | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
| **Составлен(а) в текущем уровне цен** | | IV квартал 2024 года | | | | | | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
| **Сметная стоимость** | |  | 999,04 | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
|  | *в том числе:* |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
|  | **строительных работ** |  | 832,54 | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | |  | Средства на оплату труда рабочих | | | | |  | |  | | 305,84 | | | тыс.руб. | |
|  | **монтажных работ** |  | 0,00 | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | |  | Средства на оплату труда машинистов | | | | |  | |  | | 1,12 | | | тыс.руб. | |
|  | **оборудования** |  | 0,00 | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | |  | Нормативные затраты труда рабочих | | | | |  | |  | | 686,98 | | | чел.-ч. | |
|  | **прочих затрат** |  | 0,00 | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | |  | Нормативные затраты труда машинистов | | | | | | |  | | 2,31 | | | чел.-ч. | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | Единица измерения | | Количество | | | | | | | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| на единицу измерения | | коэффициенты | | | всего с учетом коэффициентов | | на единицу измерения в базисном уровне цен | | | индекс | | | на единицу измерения в текущем уровне цен | | коэффициенты | | | | | всего в текущем уровне цен | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | | | | 12 | | | |
| **Раздел 1. Потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ГЭСН13-06-004-01** | **Обеспыливание поверхности** | | **м2** | | **200** | | **1** | | | **200** | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | | **13 282,07** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | | 13 025,64 | | | |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 94 | |  | | | 94 | |  | | |  | | |  | |  | | | | | 12 244,10 | | | |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 51 | |  | | | 51 | |  | | |  | | |  | |  | | | | | 6 643,08 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | **160,85** | |  | | | | | **32 169,25** | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
| **2** | **ГЭСН15-04-007-06** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков** | | **100 м2** | | **2** | | **1** | | | **2** | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | | **99 976,53** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | | 84 549,73 | | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | |  | | | 100 | |  | | |  | | |  | |  | | | | | 84 549,73 | | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | |  | | | 49 | |  | | |  | | |  | |  | | | | | 41 429,37 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | **112 977,82** | |  | | | | | **225 955,63** | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
| **3** | **ФСБЦ-14.4.01.01-0003** | **Грунтовка ГФ-021** | | **т** | | **0,044** | | **1** | | | **0,044** | | **51 280,15** | | | **1,48** | | | **75 894,62** | |  | | | | | **3 339,36** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | | **3 339,36** | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
| **4** | **ФСБЦ-14.3.02.01-0111** | **Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101** | | **т** | | **0,066** | | **1** | | | **0,066** | | **52 265,82** | | | **1,78** | | | **93 033,16** | |  | | | | | **6 140,19** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | | **6 140,19** | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | **Итоги по разделу 1 Потолки :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 738,15 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97 182,16 | | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 674,20 | | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 393,21 | | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 488,58 | | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 267 604,43 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97 182,16 | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 674,20 | | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 393,21 | | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 488,58 | | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 793,83 | | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 072,45 | | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97 575,37 | | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 793,83 | | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 072,45 | | | |
|  |  | **Итого по разделу 1 Потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **267 604,43** | | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 218,3298 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 0,8125 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
| **Раздел 2. Стены** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **ГЭСН13-06-004-01** | **Обеспыливание поверхности** | | **м2** | | **400** | | **1** | | | **400** | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | | **26 564,12** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | | 26 051,27 | | | |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 94 | |  | | | 94 | |  | | |  | | |  | |  | | | | | 24 488,19 | | | |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 51 | |  | | | 51 | |  | | |  | | |  | |  | | | | | 13 286,15 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | **160,85** | |  | | | | | **64 338,46** | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
| **6** | **ГЭСН15-04-007-05** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен** | | **100 м2** | | **4** | | **1** | | | **4** | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | | **210 204,81** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | | 183 324,42 | | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | |  | | | 100 | |  | | |  | | |  | |  | | | | | 183 324,42 | | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | |  | | | 49 | |  | | |  | | |  | |  | | | | | 89 828,97 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | **120 839,55** | |  | | | | | **483 358,20** | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
| **7** | **ФСБЦ-14.4.01.01-0003** | **Грунтовка ГФ-021** | | **т** | | **0,08** | | **1** | | | **0,08** | | **51 280,15** | | | **1,48** | | | **75 894,62** | |  | | | | | **6 071,57** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | | **6 071,57** | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
| **8** | **ФСБЦ-14.3.02.01-0111** | **Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101** | | **т** | | **0,12** | | **1** | | | **0,12** | | **52 265,82** | | | **1,78** | | | **93 033,16** | |  | | | | | **11 163,98** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | | **11 163,98** | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | **Итоги по разделу 2 Стены :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 254 004,48 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 208 653,02 | | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 273,21 | | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 722,67 | | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 355,58 | | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 564 932,21 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 208 653,02 | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 273,21 | | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 722,67 | | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 355,58 | | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207 812,61 | | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 115,12 | | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 209 375,69 | | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207 812,61 | | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 115,12 | | | |
|  |  | **Итого по разделу 2 Стены** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **564 932,21** | | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 468,6526 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 1,495 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 376 742,63 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 835,18 | | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 947,41 | | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 115,88 | | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 844,16 | | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 832 536,64 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 835,18 | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 947,41 | | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 115,88 | | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 844,16 | | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 606,44 | | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 187,57 | | | |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306 951,06 | | | |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 606,44 | | | |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 187,57 | | | |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166 507,33 | | | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **999 043,97** | | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 686,9824 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 2,3075 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |