Приложение № 2

к запросу о предоставлении коммерческих предложений

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Холодильник комбинированный лабораторный. |
|  | Количество | 2 шт. |
|  | Место установки | Отделение контроля качества. |
|  | Габаритные размеры | Высота: более 2080 мм. Глубина: не более 650 мм. Ширина: не более 610 мм. Масса: не более 100 кг. |
|  | Назначение и функциональные требования | Холодильник комбинированный лабораторный для оснащений отделений фармацевтического производства. |
|  | Особенности конструкции | Наличие регулируемых по высоте полок в холодильной камере. Наличие выдвижных контейнеров в морозильной камере. Наличие контейнеров в холодильной камере. Наличие металлической двери холодильной камеры. Наличие дополнительных закрываемых прозрачных дверей в холодильной камере. Наличие металлической двери морозильной камеры. Наличие теплоизоляции шкафа и дверей: пенополиуретан или эквивалент. Наличие замков дверей холодильной и морозильной камер. Наличие роликовых опор для перемещения холодильника. Наличие заводской таблички. Наличие электрического кабеля с евро-вилкой. |
|  | Технические характеристики | Диапазон температуры холодильной камеры: (от 2 до 15) ̊С. Диапазон температуры морозильной камеры: (от минус 10 до минус 25) ̊С. Общий объем: (400±10) дм3. Объем холодильной камеры: (270±10) дм3. Объем морозильной камеры: (130±10) дм3. Уровень звуковой мощности: не более 55 дБа. Количество компрессоров: 2 шт. Используемый хладагент: R600a или эквивалент. Количество полок в холодильной камере: не менее 4 шт. Количество контейнеров в морозильной камере: не менее 3 шт. |
|  | Виды энергоносителей и их расход | Электрическая сеть 220 В, 50 Гц. |
|  | Необходимые документы | Сертификат соответствия. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие. Декларация о соответствии. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Все вышеперечисленные документы должны быть представлены на русском языке. |
|  | Дополнительные узлы и элементы (опции) | Стабилизатор напряжения мощностью не менее 600 Вт. |
|  | Дополнительные требования | Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее срока действия гарантии производителя оборудования, но не менее 12 месяцев. |