Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений

| Прибор вакуумного фильтрования | Прибор может применяться для проведения микробиологических методов контроля. Система должна быть полностью разборной. - Абсолютный вакуум: не менее 106,6 мбар - Безмасляный вакуумный насос должен быть в наличие - Число воронок не менее 6 - Скорость потока, макс. л/мин не менее 34 - Материал коллектора: алюминий - Материал воронок: полиэфирсульфон или нержавеющая сталь - Регулятор вакуума дoлжен быть в наличии - Уровень шума, дБ: не более 60 - Сливной сосуд из полипропилена: не менее 4000 мл - Диаметр фильтра, мм не менее 47 - Внутренний диаметр штуцера, мм 8 - Питание 220 В 50Гц - Эффективная площадь фильтрации см2: не менее 13,1 - Регулятор вакуума: соответствует - Защита от переполнения: есть - Объем воронок мл: не менее 300 Комплектация: Трубка силиконовая: не менее 1 шт Диски из фильтровальной бумаги PALL 47 мм, 0,45 мкм 200 шт/ упак: не менее 10 упаковок Магнитный держатель фильтров MF3, 300 мл : не менее 6 шт Декларация соответствия Гарантийный срок обслуживания: не менее 12 месяцев. Руководство по эксплуатации на русском языке: наличие Оборудование и аксессуары должны поставляться в заводской упаковке. Год выпуска товара не ранее 2024 г. |
| --- | --- |

Техническое задание