## Мои данные
ЛСР_ЛЭУ_11гр
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», 108819, город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
Адаптация вакуумного выключателя серии ВВУ СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 в существующей секционной ячейки типа КСО-2 УМ (1976 г/в) РУ-6 кВ ТП-1 взамен устаревщего масляного выключателя типа ВМП-10(1976 г/в) для нужд ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость объёмов работ
: | [6 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
: |  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 19203,89 руб. |  | 424294,84 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 4728,38 руб. |  | 155847,44 руб.
|  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  | 379,88 чел.час
Составлен(а) в ценах на июль 2020 г. ( индексы ООО "Стройинформресурс" к ФЕР-2020 ( с изм. 1-3)
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента) | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. Поправ. к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Коэф. пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Справочно
ЗТР, всего, чел.-час
Стоим. ед. с нач., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРм08-01-068-03 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.5 | Демонтаж: Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 ( ошиновка ВМП-10/80х8) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м | 0.06 | 1238.99 |  |  | Июль 2020 г. |  | 0.19
|  | ЗП |  |  | 743.63 | 0,3*1,2 | 16.06 | 32.96 | 529.34
|  | ЭМ |  |  | 266 | 0,3*1,2 | 5.75 | 14.86 | 85.45
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (93,28) | 0,3*1,2 | (2,01) | 32.96 | (66,25)
|  | МР |  |  | 229.36 | 0 |  | 8.22
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 17.17 | 95 | 565.81
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 11.75 | 65 | 387.13
|  | ЗТР | чел.-ч | 77.3 |  | 0,3*1,2 |  |  |  | 1.67
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 50.73 |  | 1567.73 | 26128.83
2 | ФЕРм08-01-059-01 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.5 | Демонтаж: Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт | 1 | 189.65 |  |  | Июль 2020 г. |  | 0.77
|  | ЗП |  |  | 69.55 | 0,7*1,2 | 58.42 | 32.96 | 1925.52
|  | ЭМ |  |  | 91.49 | 0,7*1,2 | 76.85 | 8.42 | 647.08
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (11,36) | 0,7*1,2 | (9,54) | 32.96 | (314,44)
|  | МР |  |  | 28.61 | 0 |  | 8.03
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 64.56 | 95 | 2127.96
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 44.17 | 65 | 1455.97
|  | ЗТР | чел.-ч | 7.23 |  | 0,7*1,2 |  |  |  | 6.07
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 244 |  | 6156.53 | 6156.53
3 | ФЕРм08-03-529-04 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.5 | Демонтаж: Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 400 А (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт | 4 | 182.56 |  |  | Июль 2020 г. |  | 0.04
|  | ЗП |  |  | 52.28 | 0,3*1,2 | 75.28 | 32.96 | 2481.23
|  | ЭМ |  |  | 4.44 | 0,3*1,2 | 6.4 | 8.39 | 53.7
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (0,43) | 0,3*1,2 | (0,6) | 32.96 | (19,78)
|  | МР |  |  | 125.84 | 0 |  | 7.26
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 72.09 | 95 | 2375.96
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 49.32 | 65 | 1625.66
|  | ЗТР | чел.-ч | 5.12 |  | 0,3*1,2 |  |  |  | 7.37
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 203.09 |  | 6536.55 | 1634.14
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  | 497.81 |  | 14260.81
Раздел 2. Монтажные работы
4 | ФЕРм08-01-087-03 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 | Металлические конструкции Примечание: уголок 50х5 длиной 6 м, вес 3,77 кг/м 3,77х6=22,62 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 0.02262 | 12893.46 |  |  | Июль 2020 г. |  | 0.09
|  | ЗП |  |  | 515.63 | 1.2 | 14 | 32.96 | 461.44
|  | ЭМ |  |  | 395.65 | 1.2 | 10.74 | 8.68 | 93.22
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (40,16) | 1.2 | (1,09) | 32.96 | (35,93)
|  | МР |  |  | 11982.18 |  | 271.03 | 6.52 | 1767.12
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 14.34 | 95 | 472.5
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 9.81 | 65 | 323.29
|  | ЗТР | чел.-ч | 53.6 |  | 1.2 |  |  |  | 1.45
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 319.92 |  | 3117.57 | 137823.61
5 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | т | 0.02262 | 5763 |  | 130.36 | Июль 2020 г.7,81 | 1018.11
6 | ФЕРм08-01-008-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 | Выключатель воздушный трехфазный напряжением 35 кВ, тип ВВУ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | компл | 1 | 4956.28 |  |  | Июль 2020 г. |  | 43.22
|  | ЗП |  |  | 1337.18 | 1.2 | 1604.62 | 32.96 | 52888.28
|  | ЭМ |  |  | 3130.79 | 1.2 | 3756.95 | 9.55 | 35878.87
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (445,29) | 1.2 | (534,35) | 32.96 | (17612,18)
|  | МР |  |  | 488.31 |  | 488.3 | 7.15 | 3491.35
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 2032.02 | 95 | 66975.44
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 1390.33 | 65 | 45825.3
|  | ЗТР | чел.-ч | 139 |  | 1.2 |  |  |  | 166.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 9272.22 |  | 205059.24 | 205059.24
7 | ФЕРм08-01-068-03 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 ( монтаж ошиновки ВВУ-10) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м | 0.06 | 1238.99 |  |  | Июль 2020 г. |  | 0.65
|  | ЗП |  |  | 743.63 | 1.2 | 53.54 | 32.96 | 1764.68
|  | ЭМ |  |  | 266 | 1.2 | 19.15 | 14.86 | 284.57
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (93,28) | 1.2 | (6,72) | 32.96 | (221,49)
|  | МР |  |  | 229.36 |  | 13.77 | 8.22 | 113.19
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 57.25 | 95 | 1886.86
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 39.17 | 65 | 1291.01
|  | ЗТР | чел.-ч | 77.3 |  | 1.2 |  |  |  | 5.57
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 182.88 |  | 5340.31 | 89005.17
8 | ФЕРм08-01-102-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 | Шкаф управления и регулирования Примечание: Монтаж блока микропроцессорной релейной защиты типа БМР3-100 на наружной стене КСО-2УМ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шкаф | 1 | 356.87 |  |  | Июль 2020 г. |  | 1.75
|  | ЗП |  |  | 128.91 | 1.2 | 154.69 | 32.96 | 5098.58
|  | ЭМ |  |  | 132.21 | 1.2 | 158.65 | 10.08 | 1599.19
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (18,33) | 1.2 | (22) | 32.96 | (725,12)
|  | МР |  |  | 95.75 |  | 95.75 | 4.76 | 455.77
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 167.86 | 95 | 5532.52
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 114.85 | 65 | 3785.41
|  | ЗТР | чел.-ч | 13.4 |  | 1.2 |  |  |  | 16.08
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 691.8 |  | 16471.47 | 16471.47
9 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 | Прибор или аппарат Примечание: монтаж блока питания типа БКП 5-7 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт | 1 | 10.6 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 10.22 | 1.2 | 12.26 | 32.96 | 404.09
|  | ЭМ |  |  |  | 1.2
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.2 |  | 32.96
|  | МР |  |  | 0.38 |  | 0.38 | 22.12 | 8.41
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 11.65 | 95 | 383.89
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 7.97 | 65 | 262.66
|  | ЗТР | чел.-ч | 1.03 |  | 1.2 |  |  |  | 1.24
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 32.26 |  | 1059.05 | 1059.05
10 | ФЕРм08-02-146-02 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг Примечание: Монтаж провода вторичной коммутации для БМРЗ-100 (42х3 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м | 1.26 | 832.15 |  |  | Июль 2020 г. |  | 6.92
|  | ЗП |  |  | 125.58 | 1.2 | 189.88 | 32.96 | 6258.44
|  | ЭМ |  |  | 645.8 | 1.2 | 976.45 | 7.39 | 7215.97
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (61,45) | 1.2 | (92,91) | 32.96 | (3062,31)
|  | МР |  |  | 60.77 |  | 76.57 | 8.75 | 669.99
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 268.65 | 95 | 8854.71
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 183.81 | 65 | 6058.49
|  | ЗТР | чел.-ч | 13.36 |  | 1.2 |  |  |  | 20.2
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1695.36 |  | 29057.6 | 23061.59
11 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.12852 | 2291.15 |  | 294.46 | Июль 2020 г.4,88 | 1436.96
12 | ФЕРм08-02-146-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Примечание: Монтаж провода вторичной коммутации блока питания БКП-5-Т (19х3 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м | 0.57 | 748.27 |  |  | Июль 2020 г. |  | 2.81
|  | ЗП |  |  | 110.54 | 1.2 | 75.61 | 32.96 | 2492.11
|  | ЭМ |  |  | 577.26 | 1.2 | 394.84 | 7.41 | 2925.76
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (55,11) | 1.2 | (37,69) | 32.96 | (1242,26)
|  | МР |  |  | 60.47 |  | 34.47 | 8.63 | 297.48
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 107.64 | 95 | 3547.65
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 73.65 | 65 | 2427.34
|  | ЗТР | чел.-ч | 11.76 |  | 1.2 |  |  |  | 8.04
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 686.21 |  | 11690.34 | 20509.37
13 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.05814 | 2291.15 |  | 133.21 | Июль 2020 г.4,88 | 650.06
14 | ФЕРм08-02-146-02 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг Примечание: Монтаж кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 6,0 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м | 0.07 | 832.15 |  |  | Июль 2020 г. |  | 0.38
|  | ЗП |  |  | 125.58 | 1.2 | 10.55 | 32.96 | 347.73
|  | ЭМ |  |  | 645.8 | 1.2 | 54.25 | 7.39 | 400.91
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (61,45) | 1.2 | (5,16) | 32.96 | (170,07)
|  | МР |  |  | 60.77 |  | 4.25 | 8.75 | 37.19
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 14.92 | 95 | 491.91
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 10.21 | 65 | 336.57
|  | ЗТР | чел.-ч | 13.36 |  | 1.2 |  |  |  | 1.12
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 94.18 |  | 1614.31 | 23061.57
15 | ФССЦ-21.1.06.09-0070 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0.00714 | 12823.24 |  | 91.56 | Июль 2020 г.8,79 | 804.81
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  | 13624.41 |  | 277319.83
Раздел 3. Пусконаладочные работы
16 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | испытание | 3 | 83.55 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 83.55 | 0.8 | 200.52 | 32.96 | 6609.14
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 130.34 | 65 | 4295.94
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 80.21 | 40 | 2643.66
|  | ЗТР | чел.-ч | 7.29 |  | 0.8 |  |  |  | 17.5
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 4.37 |  | 0.8 |  |  |  | 10.49
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 411.07 |  | 13548.74 | 4516.25
17 | ФЕРп01-03-008-05 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | шт | 1 | 263.78 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 263.78 | 0.8 | 211.02 | 32.96 | 6955.22
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 137.16 | 65 | 4520.89
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 84.41 | 40 | 2782.09
|  | ЗТР | чел.-ч | 21.6 |  | 0.8 |  |  |  | 17.28
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 12.96 |  | 0.8 |  |  |  | 10.37
|  | Техник II категории | чел.-ч | 4.32 |  | 0.8 |  |  |  | 3.46
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 432.59 |  | 14258.2 | 14258.2
18 | ФЕРп01-03-020-02 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: пружинно-моторным или грузовым (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | шт | 1 | 251.29 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 251.29 | 0.8 | 201.03 | 32.96 | 6625.95
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 130.67 | 65 | 4306.87
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 80.41 | 40 | 2650.38
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 15.12 |  | 0.8 |  |  |  | 12.1
|  | Техник II категории | чел.-ч | 6.48 |  | 0.8 |  |  |  | 5.18
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 412.11 |  | 13583.2 | 13583.2
19 | ФЕРп01-03-021-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: местным (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | шт | 1 | 125.65 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 125.65 | 0.8 | 100.52 | 32.96 | 3313.14
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 65.34 | 65 | 2153.54
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 40.21 | 40 | 1325.26
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 7.56 |  | 0.8 |  |  |  | 6.05
|  | Техник II категории | чел.-ч | 3.24 |  | 0.8 |  |  |  | 2.59
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 206.07 |  | 6791.94 | 6791.94
20 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Испытание цепи вторичной коммутации (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | испытание | 3 | 19.52 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 19.52 | 0.8 | 46.86 | 32.96 | 1544.51
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 30.46 | 65 | 1003.93
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 18.74 | 40 | 617.8
|  | ЗТР | чел.-ч | 1.62 |  | 0.8 |  |  |  | 3.89
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 0.97 |  | 0.8 |  |  |  | 2.33
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 96.06 |  | 3166.24 | 1055.41
21 | ФЕРп01-04-062-02 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Защита от замыканий на "землю": с реле УСЗ-1, УСЗ-2, УСЗ-3 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | компл | 1 | 154.4 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 154.4 | 0.8 | 123.52 | 32.96 | 4071.22
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 80.29 | 65 | 2646.29
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 49.41 | 40 | 1628.49
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 8.57 |  | 0.8 |  |  |  | 6.86
|  | Техник II категории | чел.-ч | 3.67 |  | 0.8 |  |  |  | 2.94
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 253.22 |  | 8346 | 8346
22 | ФЕРп01-04-002-02 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Максимальная токовая тепловая защита с: двумя реле (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | компл | 1 | 36.55 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 36.55 | 0.8 | 29.24 | 32.96 | 963.75
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 19.01 | 65 | 626.44
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 11.7 | 40 | 385.5
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 2.88 |  | 0.8 |  |  |  | 2.3
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 59.95 |  | 1975.69 | 1975.69
23 | ФЕРп01-06-020-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Вторичной цепи: группы из трех однофазных трансформаторов напряжения до 11 кВ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | система | 1 | 66.04 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 66.04 | 0.8 | 52.83 | 32.96 | 1741.28
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 34.34 | 65 | 1131.83
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 21.13 | 40 | 696.51
|  | ЗТР | чел.-ч | 5.76 |  | 0.8 |  |  |  | 4.61
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 3.46 |  | 0.8 |  |  |  | 2.77
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 108.3 |  | 3569.62 | 3569.62
24 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | схема | 1 | 33.01 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 33.01 | 0.8 | 26.41 | 32.96 | 870.47
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 17.17 | 65 | 565.81
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 10.56 | 40 | 348.19
|  | ЗТР | чел.-ч | 2.88 |  | 0.8 |  |  |  | 2.3
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 1.73 |  | 0.8 |  |  |  | 1.38
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 54.14 |  | 1784.47 | 1784.47
25 | ФЕРп01-06-022-02 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: релейно-контакторного переключателя (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | схема | 1 | 87.94 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 87.94 | 0.8 | 70.35 | 32.96 | 2318.74
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 45.73 | 65 | 1507.18
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 28.14 | 40 | 927.5
|  | ЗТР | чел.-ч | 9.36 |  | 0.8 |  |  |  | 7.49
|  | Техник II категории | чел.-ч | 4.68 |  | 0.8 |  |  |  | 3.74
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 144.22 |  | 4753.42 | 4753.42
26 | ФЕРп01-09-001-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | шт | 1 | 21.69 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 21.69 | 0.8 | 17.35 | 32.96 | 571.86
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 11.28 | 65 | 371.71
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 6.94 | 40 | 228.74
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 0.81 |  | 0.8 |  |  |  | 0.65
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 0.81 |  | 0.8 |  |  |  | 0.65
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 35.57 |  | 1172.31 | 1172.31
27 | ФЕРп01-09-010-03 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 10 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | шт | 1 | 153.94 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 153.94 | 0.8 | 123.15 | 32.96 | 4059.02
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 80.05 | 65 | 2638.36
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 49.26 | 40 | 1623.61
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 1.3 |  | 0.8 |  |  |  | 1.04
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 2.6 |  | 0.8 |  |  |  | 2.08
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 3.9 |  | 0.8 |  |  |  | 3.12
|  | Техник II категории | чел.-ч | 5.2 |  | 0.8 |  |  |  | 4.16
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 252.46 |  | 8320.99 | 8320.99
28 | ФЕРп01-10-002-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | участок | 1 | 274.77 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 274.77 | 0.8 | 219.82 | 32.96 | 7245.27
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 142.88 | 65 | 4709.43
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 87.93 | 40 | 2898.11
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 14.09 |  | 0.8 |  |  |  | 11.27
|  | Техник I категории | чел.-ч | 9.4 |  | 0.8 |  |  |  | 7.52
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 450.63 |  | 14852.81 | 14852.81
29 | ФЕРп01-11-024-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | шт | 1 | 10.5 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 10.5 | 0.8 | 8.4 | 32.96 | 276.86
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 5.46 | 65 | 179.96
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 3.36 | 40 | 110.74
|  | ЗТР | чел.-ч | 0.82 |  | 0.8 |  |  |  | 0.66
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 0.41 |  | 0.8 |  |  |  | 0.33
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 17.22 |  | 567.56 | 567.56
30 | ФЕРп01-11-024-02 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | шт | 1 | 20.75 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 20.75 | 0.8 | 16.6 | 32.96 | 547.14
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 10.79 | 65 | 355.64
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 6.64 | 40 | 218.86
|  | ЗТР | чел.-ч | 1.62 |  | 0.8 |  |  |  | 1.3
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 0.81 |  | 0.8 |  |  |  | 0.65
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 34.03 |  | 1121.64 | 1121.64
31 | ФЕРп01-13-001-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | присоединение | 1 | 379.72 |  |  | Июль 2020 г.
|  | ЗП |  |  | 379.72 | 0.8 | 303.78 | 32.96 | 10012.59
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 32.96
МР
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 197.46 | 65 | 6508.18
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 121.51 | 40 | 4005.04
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 18.14 |  | 0.8 |  |  |  | 14.51
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 7.78 |  | 0.8 |  |  |  | 6.22
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 622.75 |  | 20525.81 | 20525.81
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 3590.37 |  | 118338.62
|  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  | 11110.45 |  | 11110.45
|  | Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 192312.75
В том числе (справочно):
|  | фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  | 4728.38 |  | 155847.44
|  | материалы |  |  |  |  | 1634.11 |  | 10750.45
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  | 5460.03 |  | 49184.7
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 3966.54 |  | 130737.22
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2635.6 |  | 86869.29
ВСЕГО по смете
|  | Итого Строительные работы |  |  |  |  | 519.23 |  | 2891.84
|  | Итого Монтажные работы |  |  |  |  | 13602.99 |  | 288688.8
|  | Итого Прочие затраты |  |  |  |  | 3590.37 |  | 118338.62
|  | Итого |  |  |  |  | 17712.59 |  | 409919.26
|  | Затраты на компенсацию НДС при УСН |  |  |  |  | 1491.3 |  | 14375.58
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 19203.89 |  | 424294.84
Note on A4: Титул::<Наименование стройки>
Note on A8: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A11: Титул::на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A14: Параметр::<Основание>
Note on A15: Титул::<подпись 122 текст>: <подпись 122 значение>
Note on A16: Титул::<подпись 125 текст>: <подпись 125 значение>
Note on H16: ИтогоБазЦ::<Итого по расчету> руб.
Note on J16: ИтогоБИМ::<Итого по расчету> руб.
Note on H17: ИтогоБазЦ::<Итого ФОТ> руб.
Note on J17: ИтогоБИМ::<Итого ФОТ> руб.
Note on H18: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗ> чел.час
Note on A24: ЛокСмМТСН::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B24: ЛокСмМТСН::<Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Пункт ТЧ>
Note on C24: ЛокСмМТСН::<Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> Ц=<Формула базисной цены единицы ПЗ><Формула базисной цены единицы МАТ> <Обоснование коэффициентов>
Note on D24: ЛокСмМТСН::<Ед. измерения по расценке>
Note on E24: ЛокСмМТСН::<Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема><Нормы НР(неокругл.) по позиции для баз.цен><Нормы СП(неокругл.) по позиции для баз.цен><ТЗ по позиции на единицу без коэффициентов><ТЗМ по позиции на единицу без коэффициентов>
Note on F24: ЛокСмМТСН::<Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G24: ЛокСмМТСН::<К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов><К-ты к НР по позиции для баз.цен><К-ты к СП по позиции для баз.цен>
Note on H24: ЛокСмМТСН::<Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I24: ЛокСмМТСН::<Наименование индекса к позиции> <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Строка задания НР для БИМ><Строка задания СП для БИМ>
Note on J24: ЛокСмМТСН::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on K24: ЛокСмМТСН::<Стоимость единицы по позиции с коэф-ми, НР и СП для БИМ><ТЗ по позиции всего><ТЗМ по позиции всего>
Note on C317: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on H317: Итоги::<Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on J317: Итоги::<Прямые затраты (итоги)>
Note on K317: Итоги:: <Пустой идентификатор>
Note on B320: Хвост::<Составил>
Note on B322: Хвост::<Проверил>